利尻町公共施設等総合管理計画

利尻町

目　　　次

１章 はじめに	1

１ 計画の背景と目的	1

２ 計画の位置づけ	1

３ 計画の対象施設	2

４ 計画期間	2

２章 公共施設等を取り巻く利尻町の状況	3

１ 利尻町の概要	3

２ 財政の状況	9

３ 将来人口の推移	15

３章 公共施設等の現状把握	16

１ 公共施設等の保有状況	16

２ 建築系公共施設の劣化状況	28

３ 建築系公共施設の利用状況	40

４ 利用状況・劣化度からみたまとめ	41

４章 住民意向の特性	42

１ 調査の目的と方法	42

２ 回答者自身のことについて	42

３ 公共施設の利用頻度や満足度について	43

４ 今後の公共施設のあり方について	46

５章 公共施設等の将来の見通し	48

１ 公共施設等の更新に係る将来の見通し	48

２ 建築系公共施設	48

３ 道路	50

４ 橋りょう	51

５ 上水道	52

６ 下水道	53

７ 公共施設等全体のまとめ	55

６章 公共施設等を取り巻く課題の整理	56

１ 将来人口・財政状況からみた課題	56

２ 公共施設等の現況・更新費用からみた課題	57

７章 公共施設等マネジメントの理念と目的	58

１ 計画の管理方針	58

２ 計画の推進体制	58

３ 公共施設等のコスト、数量に関する数値目標	59

８章 公共施設等の管理に関する基本的な考え方	62

１ 公共施設等の管理に関する基本的な方針	62

２ 各方針における基本的な考え方	62

９章 公共施設等の管理に関する実施方針	65

１ 点検・診断等の実施方針	65

２ 維持管理・修繕・更新等の実施方針	66

３ 安全確保の実施方針	67

４ 耐震化の実施方針	68

５ 長寿命化の実施方針	69

６ 統合や廃止の推進方針	69

１０章 施設類型毎の管理に関する基本的な方針	70

１ 建築系公共施設の管理に関する基本的な方針	70

２ 土木系公共施設（インフラ）の管理に関する基本的な方針	73

１１章 総合的かつ計画的な管理を実現するための推進方策	74

１ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針	74

２ フォローアップの実施方針	76

資料	77

建築系公共施設一覧（102施設214棟）	77

はじめに

計画の背景と目的

利尻町では、多くの公共施設（庁舎・校舎等の建築系公共施設）や、道路・橋梁・上下水道等のインフラ系公共施設等を整備し、行政サービスの提供、住民生活の基盤整備等に取り組んできました。

しかしながら厳しい財政状況が続く中、人口減少、少子高齢化が進展し公共施設等の利用需要が変化することが予想されることを踏まえ、長期的視点から公共施設等を総合的かつ計画的に管理することが不可欠となっています。

また国においては、「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月）を策定し、国や地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等推進することとし、地方公共団体に対して公共施設等総合管理計画の策定を要請しています。

以上から「利尻町公共施設等総合管理計画」は、本町が所有する公共施設等について、現在の施設の配置状況や設置目的、利用者数、老朽化等の現状を客観的に捉え、将来にわたる更新費用を算出し、公共施設等の管理における基本方針を定めることを目的として策定します。

計画の位置づけ

本計画は、「利尻町総合計画」を上位計画として、公共施設等の管理等における基本方針を示すものであり、施設別の具体的な取組み等については、各個別計画等によって定めることとします。

また、本計画の策定にあたっては「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」（総財務第75号 平成26年4月）で示された「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に準拠します。

図　計画の位置づけ

連携

整合

利尻町総合計画

他部門の

関連計画

利尻町公共施設等総合管理計画

各個別計画

・公営住宅等長寿命化計画

・橋梁長寿命化修繕計画

等

国：・インフラ長寿命化基本計画

・公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針

計画の対象施設

本計画の対象は、庁舎、学校、公営住宅等の「建築系公共施設（ハコモノ）」と、道路、橋りょう、上下水道、公園等の「土木系公共施設（インフラ）」で、町が保有または管理する全ての施設等とします。

図　対象となる公共施設等

公共施設等

土木系公共施設（インフラ）

・道　路　　　　・橋りょう

・上下水道　　　・公　園

・河　川

建築系公共施設（ハコモノ）

・庁　舎　　　　・学　校

・公営住宅

・その他建築物全般

計画期間

本計画の計画期間は、平成29年度～38年度までの10年とします。

尚、上位計画である総合計画の進捗状況や人口動向等の社会情勢の変化等によって、適宜見直しを行うこととします。

公共施設等を取り巻く利尻町の状況

利尻町の概要

土地利用

利尻町は北海道の北端・稚内市から西方約53Kmの日本海に浮かんでいるように見える島、「利尻島」の西南端に位置し、島の中心には秀峰利尻富士（1,721m）がそびえたっています。

地目別面積をみると、山林が町域の32.0％を占めており、宅地は0.7％となっています。

図　利尻町位置図

表　地目別面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：k㎡）

|  | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 | その他 | 総面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面積 | 0.00 | 2.14 | 0.56 | 0.00 | 24.47 | 0.01 | 10.46 | 1.04 | 37.81 | 76.49 |
|  | 0.0% | 2.8% | 0.7% | 0.0% | 32.0% | 0.0% | 13.7% | 1.4% | 49.4% | 100.0% |

資料：平成28年北海道統計書

地形・気候

気候は、１年間における最高気温と最低気温の気温差は40℃以上あります。年間平均気温は7.6℃です。

図　利尻町の気温の推移

表　利尻町の気象概要

|  | 年降水量 | 気温 |  |  | 平均風速 | 日照時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |  |  |
|  | （㎜） | （℃） | （℃） | （℃） | （m/s） | （時間） |
| 平成23年 | 1,099.0 | 7.6 | 28.3 | -11.5 | 3.6 | 1,442.6 |
| 平成24年 | 981.0 | 7.2 | 28.9 | -15.6 | 3.5 | 1,445.1 |
| 平成25年 | 759.5 | 7.7 | 28.9 | -14.1 | 3.7 | 1,357.4 |
| 平成26年 | 903.5 | 7.4 | 30.3 | -12.8 | 3.6 | 1,571.1 |
| 平成27年 | 923.5 | 8.0 | 26.2 | -11.1 | 3.6 | 1,431.4 |
| 平均 | 933.3 | 7.6 | 28.5 | -13.0 | 3.6 | 1,449.5 |

資料：気象庁ホームページ

人口・世帯

本町の人口は、昭和30年に10,025人とピークを迎え、その後は減少が続いています。平成27年国勢調査は2,303人であり、ピークから約77％の減少となっています。住民基本台帳の人口では平成27年で2,236人です。

世帯数は、昭和40年から減少し、昭和60年には一時増加しますが、その後は減少傾向が続いています。平成27年国勢調査で1,154世帯であり、ピークからは約33％の減少となっています。住民基本台帳では平成27年で1,148世帯となっています。

図　総人口の推移

資料：各年国勢調査

図　人口の推移（住民基本台帳）

資料：住民基本台帳（H18～25年３月末、H26年～１月１日）

図　総世帯数の推移

資料：各年国勢調査

図　総世帯数の推移（住民基本台帳）

資料：住民基本台帳（H18～25年３月末、H26年～１月１日）

年齢別人口

年齢別人口構成比をみると、平成27年国勢調査で、年少人口（15歳未満）が9.4％、生産年齢人口（15～64歳）は52.6％、高齢人口（65歳以上）は38.0％となっています。年少人口割合は全道、郡部、宗谷管内と比較して最も低く、高齢人口割合は最も高くなっています。

15年間（平成12～27年）の推移をみると、年少人口割合と生産年齢人口割合が減少し、高齢人口割合は増加傾向となっています。

図　年齢別人口構成比の比較

資料：平成27年国勢調査

図　年齢別人口構成比の推移

資料：各年国勢調査

住宅所有関係別世帯数

住宅所有関係別世帯数は平成27年国勢調査で、持ち家67.2％、公営借家15.1％、民営借家2.1％、給与住宅13.9％となっています。

全道、郡部、宗谷管内と比較すると、持ち家率と公営借家率、給与住宅率が最も高く、民営借者率がもっとも低くなっています。

15年間（平成12～27年）の推移をみると、持ち家率が微減傾向ですが、全体的には横ばい傾向となっています。

図　住宅所有関係別世帯数構成比の比較

資料：平成27年国勢調査

図　住宅所有関係別世帯数構成比の推移

資料：各年国勢調査

財政の状況

歳入の状況

平成26年度の普通会計を基に本町の歳入の状況をみると、町税（地方税）が約2億円で、地方交付税が約20億円となっています。町税をはじめとする自主財源は全体の17.0％であるのに対し、地方交付税をはじめとする依存財源は83.0％となっています。

平成22年度を除く、平成23～26年度の推移をみると、総額33～37億円を推移しています。

図　歳入の推移

図　平成26年度決算　歳入の内訳

歳出の状況

平成22～26年度の歳出の状況をみると、投資的経費は22年度を除いておおよそ3～6億円で推移しています。

平成26年度における義務的経費の全体に占める割合は34.1％、投資的経費の割合17.7％です。

図　歳出の状況

図　平成26年度決算　歳出の内訳

公共施設等の維持管理費

公共施設等全体の直近３年間（平成25～27年度）の維持管理費（人件費、燃料・光熱水費、委託料、修繕費等の合計）をみると、減少傾向であり、平成27年度は約3億円です。

施設分類別の維持管理費の推移をみると、年度によっては平均を大きく超えている施設分類もありますが、平成27年度では「町民文化系施設」、「スポーツ・レクリエーション系施設」、「学校教育系施設」が平均より大きく上回っており、この3つで全体の約5割を占めています。

図　施設分類別建築系公共施設の維持管理費の推移

|  |  |  | （単位：万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大分類 | H25年度 | H26年度 | H27年度 |
| 町民文化系施設 | 3,836 | 3,906 | 4,418 |
| 社会教育系施設 | 372 | 352 | 391 |
| ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 5,937 | 5,856 | 6,224 |
| 産業系施設 | 3,207 | 2,985 | 3,410 |
| 学校教育系施設 | 24,331 | 3,549 | 4,097 |
| 子育て支援施設 | 1,445 | 1,699 | 1,471 |
| 保健・福祉施設 | 2,591 | 8,841 | 2,792 |
| 医療施設 | 142 | 87 | 121 |
| 行政系施設 | 3,565 | 2,888 | 2,183 |
| 公営住宅 | 2,260 | 2,196 | 2,626 |
| 公園 | 197 | 186 | 210 |
| その他 | 1,127 | 1,996 | 2,282 |
| 合計 | 49,011 | 34,540 | 30,225 |
| 平均 | 4,084 | 2,878 | 2,519 |

将来人口の推移

本町における将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成27（2015）年以降も減少を続け、平成72（2060）年には約734人（平成27（2015）年人口の32％）になると予想されます。

利尻町人口ビジョンにおける目標人口は、平成72（2060）年で1,806人（平成27（2015）年人口の78％）と設定しています。

図　総人口の推移

（単位：人）

|  | 国勢調査 |  | 推計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | 2055年 | 2060年 |
| 社人研推計 | 2,590 | 2,303 | 2,053 | 1,820 | 1,608 | 1,415 | 1,243 | 1,090 | 956 | 839 | 734 |
| 目標人口 | 2,590 | 2,303 | 2,168 | 2,063 | 1,980 | 1,919 | 1,878 | 1,848 | 1,827 | 1,813 | 1,806 |

資料：利尻町人口ビジョン（社人研推計）

公共施設等の現状把握

公共施設等の保有状況

施設数、延べ床面積

本町が保有する建築系公共施設は、102施設、214棟、65,807㎡です。用途別施設数では、公営住宅が10施設で最も多く、以下、スポーツ・レクリエーション系施設が8施設、行政系施設が7施設です。また、その他施設が38施設あり、主な内訳は職員住宅、教員住宅、車庫などとなっています。

用途別延床面積では、公営住宅が12,305㎡（18.7％）で最も大きく、以下、学校教育系施設が12,245㎡（18.6％）、スポーツ・レクリエーション系施設が11,188㎡（17.0％）であり、この３つで建築系公共施設延べ床面積全体の約５割を占めています。

インフラ系公共施設は、道路が約91㎞、橋りょうが約80ｍ、上水道が約60㎞、下水道が約23.6㎞です。

図　建築系公共施設の施設数の内訳

図　建築系公共施設の建物面積の内訳

表　建築系公共施設

| 施設分類 | 主な用途 | 施設数 | 小計 （施設） | 棟数 | 小計 （棟） | 延べ床面積 （㎡） | 小計 （㎡） | 面積 割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 町民文化系施設 | 集会施設 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,948 | 4,948 | 7.5% |
| 社会教育系施設 | 博物館等 | 2 | 2 | 2 | 2 | 890 | 890 | 1.4% |
| ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | ｽﾎﾟｰﾂ施設 | 4 |  | 4 |  | 4,515 |  | 6.9% |
|  | ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 | 1 |  | 1 |  | 34 |  | 0.1% |
|  | 保養施設 | 3 | 8 | 13 | 18 | 6,639 | 11,188 | 10.1% |
| 産業系施設 | 産業系施設 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3,787 | 3,787 | 5.8% |
| 学校教育系施設 | 学校 | 6 | 6 | 24 | 24 | 12,245 | 12,245 | 18.6% |
| 子育て支援施設 | 幼稚園・保育園・こども園 | 2 | 2 | 3 | 3 | 910 | 910 | 1.4% |
| 保健・福祉施設 | 高齢福祉施設 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5,182 | 5,182 | 7.9% |
| 医療施設 | 医療施設 | 2 | 2 | 5 | 5 | 687 | 687 | 1.0% |
| 行政系施設 | 庁舎等 | 2 |  | 4 |  | 2,942 |  | 4.5% |
|  | その他行政系施設 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1,441 | 4,383 | 2.2% |
| 公営住宅 | 公営住宅 | 10 | 10 | 60 | 60 | 12,305 | 12,305 | 18.7% |
| 公園 | 公園 | 5 | 5 | 23 | 23 | 591 | 591 | 0.9% |
| 供給処理施設 | 供給処理施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259 | 259 | 0.4% |
| その他 | その他 | 38 | 38 | 43 | 43 | 5,570 | 5,570 | 8.5% |
| 上水道施設 | 上水道施設 | 4 | 4 | 4 | 4 | 224 | 224 | 0.3% |
| 下水道施設 | 下水道施設 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,638 | 2,638 | 4.0% |
| 総計 |  | 102施設 |  | 214棟 |  | 65,807㎡ |  | 100.0% |

表　インフラ系公共施設

| 分類 | 内訳 |
| --- | --- |
| 道路 | 実延長合計 91,731.06ｍ、道路面積合計（道路部） 755,501㎡ |
| 橋りょう | 実延長合計 80.82ｍ、橋りょう面積合計（道路部） 502㎡ |
| 上水道 | 実延長合計 60,037ｍ |
| 下水道 | 実延長合計 23,570ｍ |
| 合併浄化槽 | 10基 |

建築系公共施設の立地状況

主な建築系公共施設の立地状況は次頁のとおりです。

図　公共施設位置図（新湊・種富町）

図　公共施設位置図（日出町・緑町・本町・富士見町・泉町）

図　公共施設位置図（神居）

図　公共施設位置図（蘭泊）

図　公共施設位置図（神磯）

図　公共施設位置図（政泊・仙法志本町）

建築系公共施設の築年別状況

建築系公共施設の築年度別状況をみると、昭和56年以前では昭和44年度から昭和54年度までに多くが建築されており、昭和57年以降では昭和62年度から平成15年度までに多くが建築されています。

赤い縦線は、これより左側が旧耐震基準による建物を示しており、右側が現行の新耐震基準による建物を示しています。床面積の割合をみると、新耐震基準による施設が7割を占めています。

図　建築系公共施設の築年度別延床面積

インフラ系公共施設の整備年別状況

橋りょう

町内の橋りょうは、11箇所に整備されており、延長は80.82ｍ、総面積は502㎡です。整備年度別にみると、昭和35（1960）年度から平成7（1995）年度にかけて断続的に整備されています。

現時点で耐用年数の60年を経過している橋りょうはありません。

図　橋りょうの建設年度別面積

表　橋りょうの整備状況

|  | 橋りょう延長（箇所） |  | 構造別橋りょう面積（㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15m未満 | 15ｍ以上 | PC橋 | その他 |
|  | 11 | 0 | 166 | 337 |
| 合計 | 11 （80.82m） |  | 502 |  |

上水道

上水道管の総延長は60,037ｍです。昭和62（1987）年度から整備されています。上水管の内訳は、導水管が3,487ｍ、送水管が6,392ｍ、配水管が50,158ｍとなっています。

現時点で耐用年数40年を経過している上水道管はありません。

図　上水道管の敷設年度別延長

表　上水道管径別延長

| 種別 | 管径 | 延長（m） | 種別 | 管径 | 延長（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 導水管 | 300㎜未満 | 3487 | 配水管 | 50㎜以下 | 24,469 |
|  | 300～1000㎜未満 | 0 |  | 75㎜以下 | 12,750 |
|  | 1000～2000㎜未満 | 0 |  | 100㎜以下 | 6,646 |
|  | 2000㎜以上 | 0 |  | 125㎜以下 | 0 |
| 小 計 |  | 3,487 |  | 150㎜以下 | 5,244 |
| 送水管 | 300㎜未満 | 6,392 |  | 200㎜以下 | 1,049 |
| 小 計 |  | 6,392 |  | 250㎜以下 | 0 |
|  |  |  | 小 計 |  | 50,158 |
| 合 計 |  |  |  |  | 60,037 |

下水道

下水道管の総延長は29,477ｍです。平成9（1997）年度から20（2008）年度に整備されています。管種は塩ビ管が82.7％を占めています。

現時点で耐用年数50年を経過している下水道管はありません。

図　下水道管の敷設年別延長

表　下水道管種別延長

|  | コンクリート管 | 陶管 | 塩ビ管 | 更生管 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延長（ｍ） | 0 | 0 | 24,388 | 0 | 5089 | 29,477 |
|  | 0.0% | 0.0% | 82.7% | 0.0% | 17.3% | 100.0% |

建築系公共施設の劣化状況

調査の目的

既存建築物の劣化による支障が生じた部位等に対して、その修繕措置（大規模修繕又は部分修繕）の判定を統一的・効率的に行うことにより、修繕の適正な実施に資することを目的とします。

調査の方法

目視調査の内容

目視で老朽度を判定できる基準である「建築物修繕措置判定手法（財）建築保全センター」に準拠し、目視調査を実施しました。

調査面の選定は劣化が最も多く認められた1面で行い、構造的な欠陥の有無の確認、外壁評価、塗装評価、シーリング評価を行いました。

調査日時

平成28年11月15日（火）

調査時間

調査所要時間：1施設1～2時間程度。

調査対象施設

調査対象は、築30年を超える（1985年（S60）以前）RC,SRC,S造の建物としました。ただし、機械室、車庫、収容品、住宅、宿直室、諸設備工作物、倉庫、渡廊下、便所、用務員室を除く建物とします。

対象施設は、全14棟となっており、「社会教育系施設」１棟、「ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設」２棟、「学校教育系施設」10棟、「保健・福祉施設」1棟となっています。

表　施設区分別施設数

| 大分類 | 棟数 |
| --- | --- |
| 社会教育系施設 | 1 |
| ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 2 |
| 学校教育系施設 | 10 |
| 保健・福祉施設 | 1 |
| 総計 | 14 |

現地調査手順

評価方法

- 構造的な欠陥の有無の確認

目視により、不同沈下、アルカリ骨材反応、水平打継部や柱梁の曲げせん断亀裂等の構造的な欠陥の有無を確認します。

- 外壁評価

外壁の仕上げ別に2次判定シートにより、劣化度を判定します。

【コンクリート打放し外壁】 コンクリート打放し外壁の2次判定シートから、剥落、浮き、ひび割れ及び補修歴により判定する。調査面の選定は劣化が最も多く認められた面で行う。 ○剥落、浮き Ⅰ．鉄筋の腐食に伴った剥落、浮き…見付け面積当たりの発生面積率で評価する。 Ⅱ．鉄筋の腐食と無関係な剥落、浮き…見付け面積当たりの発生面積率で評価する。 ○ひび割れ 対象とする亀裂は0.2mm以上とし、鉄筋腐食に伴う浮きで拾った箇所は、ひび割れで拾わないなど劣化箇所を重複しないようにする。 Ⅲ．鉄筋に沿うひび割れ…ひび割れの長さを合計し長さ１mに換算した時の100㎡あたりの本数で示す。 Ⅳ．開口部周辺のひび割れ…開口部10箇所あたりのひび割れ長さを合計し、長さ１mに換算した時の本数で示す。 Ⅴ．網状のひび割れ…見付け面積当たりの発生面積率で評価する。 Ⅵ．その他のひび割れ…ひび割れの長さを合計し長さ１mに換算した時の100㎡あたりの本数で示す。 ○補修歴 Ⅶ．補修歴…剥落、浮き、ひび割れに係る補修について、経常修繕の頻度を評価する。（計画修繕は含まない）

【モルタル塗仕上、タイル張仕上げ外壁】 モルタル塗仕上げ外壁の２次判定シートから、剥落、はらみ、ひび割れ、浮き箇所の最大値、表面劣化、補修歴により判定する。調査面は劣化がもっとも多く認められた面で行う。 ○剥落、浮き Ⅰ．剥落…調査範囲は壁面全体とし、剥落面積若しくは剥落面積率で評価する。面積評価はその実数、面積率評価は建物立面上を１㎡グリッド（１㎡角のマス目）に分け、１グリッド内に１箇所でも剥落が存在する場合は、剥落グリッド１とし、１壁面の総グリッド数に対する剥落グリッド数の割合により剥落面積率を決定する。 Ⅱ．はらみ…調査範囲は壁全体とし、剥落と同様にはらみ面積若しくははらみ面積率で評価する。面積評価はその実数、面積率評価は建物立面上を１㎡グリッド（１㎡角のマス目）に分け、１グリッド内に１箇所でも剥落が存在する場合は、剥落グリッド１とし、１壁面の総グリッド数に対する剥落グリッド数の割合により剥落面積率を決定する。 Ⅲ．浮き…はらみ、浮きの最大値を見付け面積とその割合で評価する。 ○ひび割れ Ⅳ．ひび割れ…目視により集中したひび割れが１壁面にどのくらい存在するのかで評価する。 ○表面劣化 Ⅴ．表面劣化…指触や釘ドライバー等によりモルタル表面のもろさ・風化状態を評価する。 ○補修歴 Ⅵ．補修歴…剥落、浮き、ひび割れ、表面劣化に係る補修について、経常修繕の頻度を評価する。（計画修繕は含まない）

【板状の仕上げ外壁】 板状の仕上げ材による仕上げの確認すべき事象から、割れ、欠損、はがれについて記録する。調査面は劣化がもっとも多く認められた面で行う。 ○部材の劣化 木造部材（柱、梁等）の劣化状態と劣化の程度を記入して発生面積率で評価する。 ○仕上げ材の割れ 目視により割れが1壁面にどのくらい存在するのかで評価する。 ○仕上げ材の欠損 板状の仕上げ材の一部が欠け損じ、その深さが20mm以上であるか又は下地材が露出している状態が認められる場合、欠損面積若しくは欠損面積率で評価する。 ○仕上げ材のはがれ 板状の仕上げ材がめくれ、又ははがれ落ちて下地材が露出している状態が認められる場合、発生面積率で評価する。 ○仕上げ材（金属である物に限る）の腐食 金属である板状の仕上げ材に錆が認められ、欠損（穴あき）に至るおそれのある状態が認められる場合、発生面積率で評価する。

【ブロック表し外壁】 ブロック表し外壁2次判定シートから、コンクリート部材及びブロック壁面の剥落・浮き、ひび割れにより判定する。調査面は劣化が最も多く認められた面で行う。 ○剥落、浮き Ⅰ．鉄筋の腐食に伴った剥落、浮き…見付け面積当たりの発生面積率で評価する。 Ⅱ．鉄筋の腐食と無関係な剥落、浮き…見付け面積当たりの発生面積率で評価する。 ○ひび割れ Ⅲ．鉄筋に沿うひび割れ…ひび割れの長さを合計した長さ1ｍに換算した時の100㎡あたりの本数で示す。 Ⅳ．ｺﾝｸﾘｰﾄ部材のひび割れ…臥梁、基礎梁、柱、梁で該当する部位ごとに点数をつけ、その平均を評価する。 Ⅴ．ブロック壁体のひび割れ…外壁4面のうち該当する面ごとに点数をつけ、その平均で評価する。 ○補修歴 Ⅵ．補修回数…剥落、浮き、ひび割れ等に係る補修について、経常修繕の頻度を評価する。（計画修繕は含まない）

- 塗装評価

塗仕上げ外壁の2次判定シートから、劣化デグリー、劣化面積率及び分布率により判定します。

- シーリング評価

外壁シーリングの2次判定シートから、破断長及び剥離長をスケール等で実測し、調査したシーリング長と劣化しているシーリング長の割合の平均で評価します。

- 判定フロー

調査結果の分類

現地調査の結果は、外壁の種類に応じた劣化度判定フローに示すとおり、劣化の程度毎に４段階に分類し整理を行いました。

修繕の必要性が最も低いものから順に「Ａ」～「C」、大規模修繕が必要なものを「Ｅ（D）」とします。

ランク「Ａ」 補修の必要がない ランク「Ｂ」 外壁、塗装の部分補修またはシーリング部の補修が必要 ランク「Ｃ」 塗装が劣化、全面塗装が必要 ランク「E（D）」 外壁及び構造体が劣化、大規模修繕が必要 （モルタル、タイル、板状の仕上げ外壁等のため構造体の劣化状況が確認できない）

劣化状況調査結果

施設全体の劣化状況

調査対象14棟のうち、大規模修繕が必要な「E（D）ランク」は4棟（28.6％）、全面塗装が必要とされる「Cランク」は２棟（14.3％）、各部の部分補修が必要とされる「Bランク」はもっとも多く7棟（50.0％）、当面修繕の必要性がない「Aランク」は1棟（7.1％）となっています。

また、修繕の必要性がある「E（D）」から「B」ランクの建物が13棟となっており、対象棟数の約93％を占めています。

表　劣化度ランク別施設数

| ランク | 棟数 | 構成比 | 修繕の必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 1 | 7.1% | 補修の必要がない |
| Ｂ | 7 | 50.0% | 外壁、塗装の部分補修またはシーリング部の補修が必要 |
| Ｃ | 2 | 14.3% | 塗装が劣化、全面塗装が必要 |
| Ｅ（Ｄ） | 4 | 28.6% | 外壁及び構造体が劣化、大規模修繕が必要（モルタル外壁等のため構造体の劣化状況が確認できない） |
| 合計 | 14 | 100.0% |  |

建設年度別劣化状況

建設年度別の劣化状況の割合をみると、昭和56年以前に建設された施設1棟のみで、大規模修繕の必要性がある「E（D）」ランクとなっています。

また、昭和57年以降に建設された施設の13棟のうち3棟が「E（D）」ランクとなっています。

図　建設年度別劣化状況

表　建設年度別劣化状況

|  | A | B | C | E（D） | 総計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S56以前 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
|  | 7.7% | 53.8% | 15.4% | 23.1% | 100.0% |
| S57以降 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 総計 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 |
|  | 7.1% | 50.0% | 14.3% | 28.6% | 100.0% |

施設類型別劣化状況

施設区類型別劣化状況をみると、「E（D）」ランクは学校教育系施設が2棟、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設と保健・福祉施設がそれぞれ1棟ずつとなっています。

次に全面塗装が必要とされる「C」ランクの施設は学校教育系施設に２棟となっており、部分補修が必要とされる「B」ランクの施設は、調査対象施設の中でもっとも多く7棟（50.0％）を占めています。

図　施設類型別劣化施設数

図　施設類型別劣化状況

表　劣化度ランク別施設区分

| 劣化度ランク | 社会教育系施設 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 学校教育系施設 | 保健・福祉施設 | 総計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| Ｂ | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
|  | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 0.0% | 100.0% |
| Ｃ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| Ｅ（Ｄ） | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
|  | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 100.0% |
| 総計 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 |
|  | 7.1% | 14.3% | 71.4% | 7.1% | 100.0% |

調査結果の概要

調査対象施設全体で大規模修繕の必要性がある「E（D）」ランクの施設は4棟（28.6％）となっており、施設類型は「学校教育系施設」が２棟、「ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設」と「保健・福祉施設」が１棟ずつとなっています。建設年度をみると、新耐震基準前の昭和56年以前に建設された施設は1棟のみで、大規模修繕の必要性がある「E（D）」ランクとなっています。

また、全面塗装が必要な「C」ランクの施設は２棟（14.3％）となっており、昭和52年と昭和53年に建設された仙法志中学校の校舎と体育館となっています。

外壁、塗装、シーリング部の部分修繕が必要とされる「B」ランクの施設は7棟（50.0％）ともっとも多くなっています。施設類型別の棟数をみると、「学校教育系施設」が5棟（71.4％）ともっとも多くなっています。

表　建設年度別劣化状況施設の概要

| 建設年度 | ID | Ａ | Ｂ | C | Ｅ（Ｄ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S36 | 2 |  |  |  | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎１ |
| S40 | 3 |  | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎２ |  |  |
|  | 12 |  | 仙法志中学校 校舎・幼稚園舎２ |  |  |
| S44 | 1 |  | 沓形小学校 校舎１ |  |  |
| S46 | 4 |  |  |  | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎３ |
| S48 | 7 |  |  |  | ホテル利尻 保養所、宿泊所 |
|  | 9 | 仙法志小学校 校舎・幼稚園舎3 |  |  |  |
|  | 10 |  | 仙法志小学校 体育館 |  |  |
| S49 | 8 |  | 町民屋内運動場 |  |  |
| S52 | 11 |  |  | 仙法志中学校 校舎・幼稚園舎１ |  |
| S53 | 5 |  | 沓形中学校 屋内運動場 |  |  |
|  | 13 |  |  | 仙法志中学校 体育館 |  |
| S54 | 14 |  | 利尻町博物館 |  |  |
| S58 | 6 |  |  |  | 利尻町老人福祉センター |

表　施設類型別劣化状況施設の概要

| 大分類 | ID | Ａ | Ｂ | C | Ｅ（Ｄ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会教育系施設 | 14 |  | 利尻町博物館 |  |  |
| ｽﾎﾟｰﾂ・ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 7 |  |  |  | ホテル利尻 保養所、宿泊所 |
|  | 8 |  | 町民屋内運動場 |  |  |
| 学校教育系施設 | 1 |  | 沓形小学校 校舎１ |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎１ |
|  | 3 |  | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎２ |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎３ |
|  | 5 |  | 沓形中学校 屋内運動場 |  |  |
|  | 9 | 仙法志小学校 校舎・幼稚園舎3 |  |  |  |
|  | 10 |  | 仙法志小学校 体育館 |  |  |
|  | 11 |  |  | 仙法志中学校 校舎・幼稚園舎１ |  |
|  | 12 |  | 仙法志中学校 校舎・幼稚園舎２ |  |  |
|  | 13 |  |  | 仙法志中学校 体育館 |  |
| 保健・福祉施設 | 6 |  |  |  | 利尻町老人福祉センター |

表　劣化度判定結果

| 施設概要 |  |  |  |  |  |  |  | 判定 |  |  |  |  | 劣化度 ランク |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 建物名 | 構造 | 建設年度 | 調査日 | 主な 外壁仕様 | 主な 塗仕上げ仕様 | 構造的欠陥の有無 | 外壁 |  | 塗装 | 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 評価 | 判定 | 判定 | 劣化率（％） | 判定 |  |
| 1 | 沓形小学校 校舎１ | RC | 1969 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 28 | 部分修繕 | 部分修繕 | 41% | 大規模修繕 | Ｂ |
| 2 | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎１ | RC | 1961 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 41 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 0% | 維持保全 | Ｅ（Ｄ） |
| 3 | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎２ | RC | 1965 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 27 | 部分修繕 | 維持保全 | 80% | 大規模修繕 | Ｂ |
| 4 | 沓形中学校 校舎・幼稚園舎３ | RC | 1971 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 35 | 大規模修繕 | 部分修繕 | 2% | 維持保全 | Ｅ（Ｄ） |
| 5 | 沓形中学校 屋内運動場 | RC | 1978 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 27 | 部分修繕 | 部分修繕 | 20% | 部分修繕 | Ｂ |
| 6 | 利尻町老人福祉センター | RC | 1983 | 11月15日 | モルタル | 複層、厚付塗材 | なし | 75 | 大規模修繕 | 部分修繕 | 0% | 維持保全 | Ｅ（Ｄ） |
| 7 | ホテル利尻 保養所、宿泊所 | RC | 1973 | 11月15日 | モルタル | 複層、厚付塗材 | なし | 48 | 大規模修繕 | 部分修繕 | 3% | 維持保全 | Ｅ（Ｄ） |
| 8 | 町民屋内運動場 | RC | 1974 | 11月15日 | モルタル | 複層、厚付塗材 | なし | 35 | 部分修繕 | 部分修繕 | 3% | 維持保全 | Ｂ |
| 9 | 仙法志小学校 校舎・幼稚園舎3 | SRC | 1973 | 11月15日 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | 複層、厚付塗材 | なし | 5 | 維持保全 | 維持保全 | 0% | 維持保全 | Ａ |
| 10 | 仙法志小学校 体育館 | RC | 1973 | 11月15日 | モルタル | 複層、厚付塗材 | なし | 15 | 維持保全 | 部分修繕 | 0% | 維持保全 | Ｂ |
| 11 | 仙法志中学校 校舎・幼稚園舎１ | RC | 1977 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 15 | 維持保全 | 大規模修繕 | 74% | 大規模修繕 | Ｃ |
| 12 | 仙法志中学校 校舎・幼稚園舎２ | RC | 1965 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 15 | 維持保全 | 部分修繕 | 100% | 大規模修繕 | Ｂ |
| 13 | 仙法志中学校 体育館 | RC | 1978 | 11月15日 | モルタル | 全塗材 | なし | 15 | 維持保全 | 大規模修繕 | 100% | 大規模修繕 | Ｃ |
| 14 | 利尻町博物館 | RC | 1979 | 11月15日 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | 複層、厚付塗材 | なし | 10 | 部分修繕 | 維持保全 | 0% | 維持保全 | Ｂ |

| ランク | 棟数 | 構成比 | 修繕の必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 1 | 7.1% | 補修の必要がない |
| Ｂ | 7 | 50.0% | 外壁、塗装の部分補修またはシーリング部の補修が必要 |
| Ｃ | 2 | 14.3% | 塗装が劣化、全面塗装が必要 |
| Ｅ（Ｄ） | 4 | 28.6% | 外壁及び構造体が劣化、大規模修繕が必要（モルタル外壁等のため構造体の劣化状況が確認できない） |
| 合計 | 14 | 100.0% |  |

建築系公共施設の利用状況

以下の6施設のうち、3年間の利用状況は増加が3施設、減少が3施設となっています。施設分類別にみると、「町民文化系施設」、「社会教育施設」、「公園」は増加となっています。一方で「ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設」は減少の施設のみとなっています。

表　建築系公共施設の年度別利用状況

利用状況・劣化度からみたまとめ

利用度

建物性能

低

低

高

高

安全性

確保

複合化

・転用

継続

利用

廃止・財源

に利用

調整

図　施設評価のイメージ

利用状況が減少傾向で維持管理費が増加しているのは、「スポーツ・レクリエーション系施設」となっており、「町民文化系施設」と「社会教育系施設」及び「公園」に関しては利用状況と維持管理費の両方が増加傾向となっています。

これら施設ごとの利用状況や劣化度、維持管理費の状況を踏まえ、改修、建替え、廃止など適切な対応が求められます。

表　建築系公共施設の利用状況・劣化度・維持管理費

住民意向の特性

調査の目的と方法

アンケート調査の目的

これからの公共施設のあり方に関するアンケートは、公共施設の利用状況や満足度について伺い、利用実態を把握するとともに、公共施設等の削減・集約化に向けた方針及び維持管理方針についての意向を把握することを目的とします。

配布回収方法、調査期間

調査票は郵送による配布・回収とし、調査期間は平成28年11月21日から12月12日としました。

調査対象、回収率

町内に住んでいる全世帯から無作為に600人を抽出し、対象としました。回収数は201票で、回収率は33.5％となりました。

回答者自身のことについて

回答者の年齢は、構成比が高い順に、「60歳代」が25.5％、「70歳以上」が23.5％、「50歳代」が17.0％、「40歳代」が16.5％、「30歳代」が13.0％となっています。

性別は、「男性」が46.8％、「女性」が53.2％となっています。

居住地区は、構成比が高い順に、「沓形」が75.5％、「仙法志」が24.5％となっています。

職業は、構成比が高い順に、「専業主婦・専業主夫」が17.7％、「公務員」が16.2％、「パート・アルバイト」が15.2％、「無職」と「漁業」が14.6％となっています。

公共施設の利用頻度や満足度について

利用頻度

利用頻度が高い（「ほぼ毎日」、「週に数回程度」、「月に数回程度」の合計の割合が高い）のは、高い順に行政系施設32.5％、医療施設22.7％、スポーツ・レクリエーション系施設20.4％となっています。一方、利用頻度が低い（「利用したことがない」と「ほとんど利用したことがない」の合計の割合が高い）のは、子育て支援施設89.1％、保健・福祉系施設85.4％、学校系施設77.1％となっています。

|  | ほぼ毎日 | 週に数回程度 | 月に数回程度 | 年に数回程度 | ほとんど利用したことがない | 利用したことがない | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①行政系施設（役場） | 7 | 0 | 47 | 86 | 19 | 7 | 166 |
|  | 4.2% | 0.0% | 28.3% | 51.8% | 11.4% | 4.2% | 100.0% |
| ②社会教育系施設 | 0 | 6 | 21 | 39 | 55 | 37 | 158 |
| （図書館・博物館） | 0.0% | 3.8% | 13.3% | 24.7% | 34.8% | 23.4% | 100.0% |
| ③学校系施設（小中学校） | 6 | 1 | 4 | 25 | 41 | 80 | 157 |
|  | 3.8% | 0.6% | 2.5% | 15.9% | 26.1% | 51.0% | 100.0% |
| ④スポーツ・ | 1 | 15 | 16 | 34 | 48 | 43 | 157 |
| レクリエーション系施設 | 0.6% | 9.6% | 10.2% | 21.7% | 30.6% | 27.4% | 100.0% |
| ⑤文化系施設 | 1 | 2 | 19 | 58 | 39 | 44 | 163 |
|  | 0.6% | 1.2% | 11.7% | 35.6% | 23.9% | 27.0% | 100.0% |
| ⑥医療施設 | 2 | 1 | 36 | 106 | 15 | 12 | 172 |
|  | 1.2% | 0.6% | 20.9% | 61.6% | 8.7% | 7.0% | 100.0% |
| ⑦子育て支援施設 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 | 113 | 156 |
|  | 5.1% | 1.3% | 2.6% | 1.9% | 16.7% | 72.4% | 100.0% |
| ⑧保健・福祉系施設 | 0 | 3 | 6 | 14 | 36 | 99 | 158 |
|  | 0.0% | 1.9% | 3.8% | 8.9% | 22.8% | 62.7% | 100.0% |

満足度

医療施設を除く施設で、「満足傾向」の割合が、「不満傾向」の割合を上回っています。

「満足傾向」の割合が高いのは、高い順に、行政系施設48.4％、文化系施設37.3％、社会教育系施設36.5％となっています。一方、「不満傾向」の割合が高いのは、医療施設38.6％、行政系施設19.5％、スポーツ・レクリエーション系施設8.8％となっています。

「わからない」については、保健・福祉系施設で62.3％、子育て支援施設で61.9％、学校系施設で50.7％となっています。

|  | とても満足している | やや満足している | どちらともいえない | やや不満がある | とても不満である | わからない | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①行政系施設（役場） | 19 | 58 | 37 | 27 | 4 | 14 | 159 |
|  | 11.9% | 36.5% | 23.3% | 17.0% | 2.5% | 8.8% | 100.0% |
| ②社会教育系施設 | 14 | 40 | 44 | 9 | 0 | 41 | 148 |
| （図書館・博物館） | 9.5% | 27.0% | 29.7% | 6.1% | 0.0% | 27.7% | 100.0% |
| ③学校系施設（小中学校） | 6 | 8 | 49 | 6 | 1 | 72 | 142 |
|  | 4.2% | 5.6% | 34.5% | 4.2% | 0.7% | 50.7% | 100.0% |
| ④スポーツ・ | 14 | 33 | 43 | 11 | 2 | 44 | 147 |
| レクリエーション系施設 | 9.5% | 22.4% | 29.3% | 7.5% | 1.4% | 29.9% | 100.0% |
| ⑤文化系施設 | 20 | 37 | 43 | 6 | 2 | 45 | 153 |
|  | 13.1% | 24.2% | 28.1% | 3.9% | 1.3% | 29.4% | 100.0% |
| ⑥医療施設 | 5 | 33 | 48 | 36 | 28 | 16 | 166 |
|  | 3.0% | 19.9% | 28.9% | 21.7% | 16.9% | 9.6% | 100.0% |
| ⑦子育て支援施設 | 7 | 5 | 36 | 3 | 2 | 86 | 139 |
|  | 5.0% | 3.6% | 25.9% | 2.2% | 1.4% | 61.9% | 100.0% |
| ⑧保健・福祉系施設 | 7 | 12 | 31 | 4 | 1 | 91 | 146 |
|  | 4.8% | 8.2% | 21.2% | 2.7% | 0.7% | 62.3% | 100.0% |

公共施設を利用しない理由

公共施設を利用しない理由（複数回答）は、「生活上、必要がない」が90.3％で大半を占めています。その他は高い順に「サービスに魅力がない」（8.4％）、「利用時間が合わない」（7.8％）、「施設のある場所が不便」（5.8％）などとなっています。

|  | 生活上、必要がない | サービスに魅力がない | 施設のある場所が不便 | 利用時間が合わない | 利用料金が高い | 施設があることを知らない | 他の市町村の施設を利用している | その他 | 有効 回答数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 139 | 13 | 9 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 154 |
|  | 90.3% | 8.4% | 5.8% | 7.8% | 4.5% | 1.3% | 2.6% | 5.8% | 100.0% |
| 40歳未満 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 |
|  | 90.9% | 9.1% | 0.0% | 9.1% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 100.0% |
| 40・50歳代 | 58 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 |
|  | 98.3% | 5.1% | 5.1% | 8.5% | 1.7% | 1.7% | 3.4% | 3.4% | 100.0% |
| 60歳以上 | 51 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 62 |
|  | 82.3% | 11.3% | 9.7% | 6.5% | 6.5% | 1.6% | 3.2% | 8.1% | 100.0% |

その他の内容

・今のところ仕事中心、畑仕事が多くなる、本は本屋に注文すれば大丈夫。

・ほのぼの荘など必要がある時の利用になるが今はまだ。

・夢交流館を利用したいが車がないので行けない。

・今のところ、差しささえないため。

・今のところ用事がない。

・これからのことは分かりませんが、今のところ必要がない。

・施設を空けられない。

今後の公共施設のあり方について

今後の公共施設の数（量）について

今後の公共施設の数（量）については、多い順に、「人口や財政の規模、町民ニーズに見合った施設の数に減らしていくべき」が44.4％、「必要性が低い施設や利用者が少ない施設は、積極的に減らしていくべき」が23.9％、「今ある公共施設は全て必要なので、現状の数を維持していくべき」が18.3％などとなっており、減らすべきとする意見が約７割を占めています。

年齢別にみると、各年代とも「人口や財政の規模、町民ニーズに見合った施設の数に減らしていくべき」が最も多く、40・50歳代では約６割を占めています。

|  | 今ある公共施設では足りないので、積極的に増やしていくべき | 今ある公共施設は全て必要なので、現状の数を維持していくべき | 人口や財政の規模、町民ニーズに見合った施設の数に減らしていくべき | 必要性が低い施設や利用者が少ない施設は、積極的に減らしていくべき | わからない | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 5 | 33 | 80 | 43 | 11 | 8 | 180 |
|  | 2.8% | 18.3% | 44.4% | 23.9% | 6.1% | 4.4% | 100.0% |
| 40歳未満 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 35 |
|  | 8.6% | 20.0% | 37.1% | 22.9% | 2.9% | 8.6% | 100.0% |
| 40・50歳代 | 0 | 12 | 38 | 6 | 2 | 3 | 61 |
|  | 0.0% | 19.7% | 62.3% | 9.8% | 3.3% | 4.9% | 100.0% |
| 60歳以上 | 2 | 14 | 29 | 29 | 8 | 2 | 84 |
|  | 2.4% | 16.7% | 34.5% | 34.5% | 9.5% | 2.4% | 100.0% |

残していくべき公共施設

残していくべき公共施設（複数回答）は、多い順に、「利用者の多い（稼働率が高い）施設」が66.8％、「年齢や団体等に関係なく、様々な立場の町民が利用する施設」が52.4％、「何にでも幅広く使える施設」が27.8％などとなっています。

|  | 利用者の多い（稼働率が高い）施設 | 維持管理や運営の費用が少ない施設 | 最近建てられた新しい施設 | 古くて歴史のある施設 | 年齢や団体等に関係なく、様々な立場の町民が利用する施設 | 公共、民間を問わず、近くに同じサービスを提供する施設が無い施設 | 何にでも幅広く使える施設 | 耐震性の高い安全な施設 | その他 | 有効 回答数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 125 | 18 | 15 | 6 | 98 | 20 | 52 | 30 | 4 | 187 |
|  | 66.8% | 9.6% | 8.0% | 3.2% | 52.4% | 10.7% | 27.8% | 16.0% | 2.1% | 100.0% |
| 40歳未満 | 26 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 35 |
|  | 74.3% | 11.4% | 8.6% | 0.0% | 54.3% | 17.1% | 25.7% | 11.4% | 0.0% | 100.0% |
| 40・50歳代 | 48 | 2 | 4 | 2 | 36 | 8 | 16 | 6 | 2 | 63 |
|  | 76.2% | 3.2% | 6.3% | 3.2% | 57.1% | 12.7% | 25.4% | 9.5% | 3.2% | 100.0% |
| 60歳以上 | 51 | 12 | 8 | 4 | 43 | 6 | 27 | 20 | 2 | 89 |
|  | 57.3% | 13.5% | 9.0% | 4.5% | 48.3% | 6.7% | 30.3% | 22.5% | 2.2% | 100.0% |

その他の内容

・財源不足もよく分かります。体育館などは学校施設の夜間開放で利用可能なら減もありでしょうか。

・減らすのではなく利用しやすい状態にすべき。

・医療施設の充実は必要。

・一概に２つに○をつけられない。古くても町が誇るべき残さなくてはならないものもあるだろうし。

・病院の縮小

公共施設等の将来の見通し

公共施設等の更新に係る将来の見通し

更新費用の推計にあたっては、総務省による更新費用試算ソフト（Excel2007形式）を自治体PFI／PPP調査研究会における検討結果を踏まえて改修した「公共施設等更新費用試算ソフト(Ver.2.10)」を使用しました。

現在の建築系公共施設（ハコモノ）、道路、橋りょう、上下水道を保有し続けた場合の、今後40年間の更新にかかる費用をシミュレーションにより推計します。

建築系公共施設

更新年数経過後に現在と同じ延床面積で更新すると仮定します。延床面積に更新（建替）単価を乗じることにより、更新費用を推計します。

前提条件

・今後新たな建設は行わない。

・建設後60年で更新（建替）を実施する。建替期間は3年とする。更新費は建設費と同額とする。単年度に負担が集中しないように建て替え時は費用を３年間に分割する

・建設後30年で大規模改修を実施する。修繕期間は2年とする。改修時の費用は2年間に分割する。

※大規模改修が実施時期（築後30年）を、現時点で既に経過している施設については、改修費用の総額を10年間に割り振って算出する。

・物価変動による改修時、更新時の再調達価格の変動は無視する。

・大規模改修および更新（建替）単価は次のとおりとする。

表　大規模改修および建替単価

|  |  | （単位：万円/㎡） |
| --- | --- | --- |
|  | 大規模改修 | 更新（建替） |
| 町民文化系施設 | 25 | 40 |
| 社会教育系施設 | 25 | 40 |
| ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 20 | 36 |
| 産業系施設 | 25 | 40 |
| 学校教育系施設 | 17 | 33 |
| 子育て支援施設 | 17 | 33 |
| 保健・福祉施設 | 20 | 36 |
| 医療施設 | 25 | 40 |
| 行政系施設 | 25 | 40 |
| 公営住宅 | 17 | 28 |
| 公園 | 17 | 33 |
| 供給処理施設 | 20 | 36 |
| その他 | 20 | 36 |

シミュレーション結果

年当たりの平均費用

下図は過去5年間の建築系公共施設全体に対する投資的経費の実績（平成23（2011）～27（2015）年度までの表示）と、今後40年間にかかると予想される更新費用の推計値（平成28（2016）年度以降の表示）です。

今後40年間、現在あるすべての公共施設約6.3万㎡を保有し続けた場合にかかる更新費用は271.9億円となり、年平均では6.8億円となります。過去５年間の投資的経費の実績（既存更新分及び新規整備分）は年平均4.17億円（グラフ中の赤色水平線）なので、現在約1.6倍の経費が必要となります。

費用内訳

今後20年間は大規模改修にかかる費用が多く必要になります。2029年度以降は建替えに対する費用が多くを占め、特に、2053年度～2055年度は10億円以上の費用が必要となります。

図　建築系公共施設全体の更新費用

実績値

推計値

表　直近５年の投資的経費実績　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 年度 | 既存更新 | 新規整備 | 用地取得 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23（2011） | 91,246 | 96,772 | 0 | 188,018 |
| 平成24（2012） | 154,568 | 113,345 | 0 | 267,913 |
| 平成25（2013） | 293,473 | 276,099 | 0 | 569,572 |
| 平成26（2014） | 109,498 | 459,545 | 0 | 569,043 |
| 平成27（2015） | 79,774 | 409,450 | 480 | 489,704 |
| 平均 | 145,712 | 271,042 | 96 | 416,850 |

道路

道路整備面積を更新年数で割った面積を、1年間の舗装部分更新量と仮定し、これに更新単価を乗じることにより、更新費用を推計します。

前提条件

・今後新たな整備は行わない。

・舗装の耐用年数を15年とし、道路の全整備面積をこの15年で割った面積の舗装部分を毎年度更新していくと仮定する。

・更新単価は、4,700円/㎡とする。

シミュレーション結果

40年間にかかる費用総額は94.7億円で、年当たりでは2.4億円です。全道路面積の15分の1を毎年更新するため、毎年必要な費用は一定になります。過去５年間の投資的経費の実績は年平均0.67億円（グラフ中の赤色水平線）であるため、年当たりの必要経費はこれの約3.6倍に相当します。

図　道路の更新費用

実績値

推計値

表　直近５年の投資的経費実績　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 年度 | 既存更新 | 新規整備 | 用地取得 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23（2011） | 41,580 | 37,355 | 93 | 79,028 |
| 平成24（2012） | 21,913 | 11,546 | 158 | 33,617 |
| 平成25（2013） | 24,948 | 63,512 | 2,042 | 90,502 |
| 平成26（2014） | 7,463 | 56,780 | 1,828 | 66,071 |
| 平成27（2015） | 18,997 | 43,256 | 1,698 | 63,951 |
| 平均 | 22,980 | 42,490 | 1,164 | 66,634 |

橋りょう

橋りょう面積に更新単価を乗じることにより、更新費用を推計します。

前提条件

・今後新たな整備は行わない。

・整備した年度から法定耐用年数の60年を経た年度に更新すると仮定する。

・更新単価は次のとおりとする。

| PC橋 | ：425千円/㎡ |
| --- | --- |
| 鋼橋 | ：500千円/㎡ |
| 木橋その他 | ：425千円/㎡ |

シミュレーション結果

40年間にかかる費用総額は2.1億円で、年当たりでは0.1億円です。年度別に金額の差がありますが、特に2055年度は、0.7億円以上の費用が必要となります。

図　橋りょうの更新費用

実績値

推計値

表　直近５年の投資的経費実績　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 年度 | 既存更新 | 新規整備 | 用地取得 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23（2011） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成24（2012） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成25（2013） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成26（2014） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27（2015） | 13,295 | 0 | 0 | 13,295 |
| 平均 | 2,659 | 0 | 0 | 2,659 |

上水道

管径別の延長に更新単価を乗じることにより、更新費用を推計します。

前提条件

・今後新たな整備は行わない。

・整備した年度から法定耐用年数の40年を経た年度に更新すると仮定する。

・更新単価は次のとおりとする。

| 導水管・配水管 | 500～1000㎜未満： | 161千円/ｍ |
| --- | --- | --- |
|  | 1000～1500㎜未満： | 345千円/ｍ |
|  | 1500～2000㎜以下： | 742千円/ｍ |
|  | 2000㎜以上 ： | 923千円/ｍ |
| 配水管 | 150㎜以下： | 97千円/ｍ |
|  | 200㎜以下： | 100千円/ｍ |
|  | 600㎜以下： | 142千円/ｍ |
|  | 1000㎜以下： | 224千円/ｍ |

シミュレーション結果

40年間にかかる費用総額は46.6億円で、年当たりでは1.2億円です。

整備年度が不明な管が約55％を占めるため、これらの更新を今後40年間で40分の１ずつ更新していきます。また、費用は年度ごとに差がありますが、２億円を超える費用が発生する年度があり、特に2052年度は６億円近くの費用が必要となります。

図　上水道の更新費用

実績値

推計値

表　直近５年の投資的経費実績　　　　　　　　（単位：千円）

| 年度 | 既存更新 | 新規整備 | 用地取得 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23（2011） | 0 | 171,284 | 0 | 171,284 |
| 平成24（2012） | 0 | 385,942 | 0 | 385,942 |
| 平成25（2013） | 23,100 | 4,883 | 0 | 27,983 |
| 平成26（2014） | 15,952 | 0 | 0 | 15,952 |
| 平成27（2015） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 7,810 | 112,422 | 0 | 120,232 |

下水道

管径別の延長に更新単価を乗じることにより、更新費用を推計します。

前提条件

・今後新たな整備は行わない。

・整備した年度から法定耐用年数の50年を経た年度に更新すると仮定する。

・管径別更新単価はつぎのとおりとする。

| 250㎜以下： | 61千円/㎡ |
| --- | --- |
| 500㎜以下： | 116千円/㎡ |
| 2000㎜以下： | 749千円/㎡ |

・下水道施設（建物）については、建築系公共施設の試算方法にならい加算する。

シミュレーション結果

40年間にかかる費用総額は38.2億円で、年当たりでは1.0億円です。2047年度以降に下水道管の更新費用が発生し、特に2048～2051年度は、4億円以上の費用が必要となります。

図　下水道の更新費用

実績値

推計値

表　直近５年の投資的経費実績　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 年度 | 既存更新 | 新規整備 | 用地取得 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23（2011） | 0 | 337,788 | 0 | 337,788 |
| 平成24（2012） | 0 | 53,898 | 0 | 53,898 |
| 平成25（2013） | 12,149 | 41,216 | 0 | 53,365 |
| 平成26（2014） | 0 | 25,543 | 0 | 25,543 |
| 平成27（2015） | 0 | 8,838 | 0 | 8,838 |
| 平均 | 2,430 | 93,457 | 0 | 95,886 |

公共施設等全体のまとめ

各項目の更新費用の見通しをまとめると、40年間にかかる費用総額は453.5億円で、年当たりでは11.3億円です。過去５年間の投資的経費の実績（既存更新分及び新規整備分）は年平均7億円（グラフ中の赤色水平線）ですが、これの1.6倍に相当します。

更新費用の推移をみると、40年間で断続的に15億円以上の費用が必要となる一方で、5億円を下回る年度もあり、年度によるバラつきがみられます。

更新費用の項目別割合をみると、建築系公共施設が最も高く全体の60％、次いで道路が21％を占めています。

図　公共施設等全体の更新費用

実績値

推計値

図　項目別40年間整備額構成比

公共施設等を取り巻く課題の整理

将来人口・財政状況からみた課題

将来人口の見通し

本町の人口は、平成27年国勢調査で2,303人です。直近の30年間で約60％減少していますが、今後も減少すると予想されています。

利尻町人口ビジョンにおける平成72年の目標人口は1,806人であり、平成27年人口の78％と想定しています。

こうした将来の人口減少に対応し、公共施設総量の適切な調整を検討する必要があります。

財政状況からみた課題

平成26年度の普通会計を基に本町の歳入の状況をみると、町税（地方税）が約2億円で、地方交付税が約20億円となっています。町税をはじめとする自主財源は全体の17.0％であるのに対し、地方交付税をはじめとする依存財源は83.0％となっています。

本町の財政状況は、人口減少により町税など自主財源の伸びが期待できなくなってきます。今後は、適正な予算規模での行政運営が必要となり、公共施設についても本町を取り巻く社会経済情勢に対応した、適正規模で効果的かつ効率的に維持管理することが必要です。

公共施設等の現況・更新費用からみた課題

公共施設の現況からみた課題

平成27年度末現在、本町が保有する建築系公共施設は、102施設、214棟、65,807㎡です。用途別延床面積割合は、多い順に、公営住宅、学校教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設などとなっており、この３つで町有建築物の約5割を占めています。また、旧耐震基準の施設が延床面積全体の約1／４を占めています。

そのほか、道路・橋りょう、上下水道等のインフラ系公共施設を保有しています。

公共施設等の管理においては、劣化状況や維持管理費、利用状況など幅広い視点と最適な手法で検討を進める必要があります。

公共施設等更新費用の見通しからみた課題

今後40年間、現在あるすべての公共施設等を保有し続けた場合にかかる更新費用の総額は271.9億円、年平均では6.8億円となり、近年の投資的経費実績額の1.4倍に相当します。

更新費用の項目別割合をみると、建築系公共施設が約6割を占めており、将来的な財政状況を勘案すると、現在の公共施設を全て更新していくことは困難であるといえ、保有施設総量の削減を図ることが必要です。

インフラ系施設についても、道路・上水道は一定の経費が将来的に必要となるうえ、下水道は、今後は多くの費用が必要となります。本町のまちづくりの方針に併せてインフラ系施設の計画的な管理を進める必要があります。

更新費用の推移をみると、今後40年間で断続的に大きく膨らむ時期があるなど年度によってバラつきがみられるため、特定の期間に多くの費用がかかることを防ぐための費用の平準化が必要です。

公共施設等マネジメントの理念と目的

計画の管理方針

本計画における公共施設等マネジメントの目的は、効率的な維持管理等の実施による公共施設等の長寿命化や、効果的な公共施設の利活用促進や統廃合を進めることによる施設保有量の最適化などを計画的に進めることによって、将来の財政負担を軽減することです。

将来の公共施設のあり方を決めるに当たっては、行政と住民がお互いに歩み寄り、ともにふさわしい公共施設のあり方を考えることが必要であり、住民サービスの水準と健全な行財政運営との均衡を図りながら安全で安心な公共施設等の構築を進めます。

上述を実行に移していくため、以下の3点を推進します。

①行政の努力　　：公共施設等の統廃合を含む施策推進により公共施設等に係る経費の

削減と平準化

②住民との協働　：受益者負担の見直し等、住民との協働を得ること

③民間活力の活用：可能な限り公共施設管理の民間委託の検討を行うこと

これらの目的に基づき、施設の管理方針を以下に定めます。

計画の推進体制

全庁的な取組体制の構築

本計画の策定所管課（総務課）は、公共施設等を横断的に管理し、施設総体を把握するとともに、横断的な組織として各課の調整機能を発揮し、公共施設等マネジメントの推進について計画の方針の改定や目標の見直しを行っていきます。

そのため、公共施設等に関して各課全てを横断し実行できる体制の構築を進め、例えば、各課に対する公共施設等の情報収集や調整等の権限、公共施設等に関して主要業務を一元的に遂行できる機能などが円滑に遂行できるようにします。

情報の一元的な管理

施設を所管する各課の公共施設等の情報について、共有化・統一化するなど全公共施設等の点検・診断・維持管理・修繕などの情報を一元管理し、現況の把握が容易に出来る環境の整備に努めます。

公共施設等のコスト、数量に関する数値目標

現状のまま全ての施設を大規模改修・建替していくと、費用不足が発生します。対策として、つぎの2点が求められます。

・特定の期間に多くの費用がかかることを防ぐための、費用の平準化

・大規模改修・建替費用を下げるための、保有施設総量の削減

ここでは、近年の投資的経費実績の水準で、保有する施設量をどれくらい削減すれば、費用不足がどれくらい軽減されるかをシミュレーションします。

シミュレーションの考え方

・平成23～27年度における本町の公共施設の投資的経費の年平均額4.17億円を将来にわたり毎年度確保できるものと仮定します。

・大規模改修・建替単価は41.3万円/㎡※（すべて町債を発行し、金利2％、25年元利均等返済を想定）とし、ここから大規模改修・建替費用の総額を求めます。これと上記4.17億円の差から、費用の「不足額」を求めます。

※40年間の大規模改修・建替費用総額271.9億円を総施設面積6.29万㎡で除したもの（上水道施設、下水道施設、建築年不明施設を除く）。

・施設の維持管理費単価は6,000円/㎡とし、ここから維持管理費の総額を求めます。

・公共施設の保有面積を削減すると

→大規模改修・建替費用が削減され、「不足額」は小さくなります。

→施設の管理運営費が削減され、削減分を大規模改修・建替費用に充当することができます。これを「充当額」とします。

・10～40年後の各時点において、「不足額」「充当額」が均衡する保有面積削減量を求めます。

表　10～40年後の各時点で大規模改修を迎えている施設　　　　　　　　　（単位：㎡）

|  | 現在の延床面積 | 10年後（H38） | 20年後（H48） | 30年後（H58） | 40年後（H68） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 町民文化系施設 | 4,948 | 1,467 | 4,948 | 4,948 | 4,948 |
| 社会教育系施設 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 11,188 | 8,904 | 11,188 | 11,188 | 11,188 |
| 産業系施設 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 |
| 学校教育系施設 | 12,245 | 11,345 | 12,245 | 12,245 | 12,245 |
| 子育て支援施設 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 保健・福祉施設 | 5,182 | 3,256 | 5,182 | 5,182 | 5,182 |
| 医療施設 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 行政系施設 | 4,383 | 3,867 | 4,355 | 4,383 | 4,383 |
| 公営住宅 | 12,305 | 10,343 | 12,305 | 12,305 | 12,305 |
| 公園 | 591 | 473 | 591 | 591 | 591 |
| 供給処理施設 | 259 | 0 | 259 | 259 | 259 |
| その他 | 5,570 | 4,572 | 5,315 | 5,570 | 5,570 |
| 合計 | 62,945 | 50,501 | 62,662 | 62,945 | 62,945 |

表　10～40年後の各時点で建替時期を迎えている施設　　　　　　　　　　　（単位：㎡）

|  | 現在の延床面積 | 10年後（H38） | 20年後（H48） | 30年後（H58） | 40年後（H68） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 町民文化系施設 | 4,948 | 0 | 213 | 213 | 1,467 |
| 社会教育系施設 | 890 | 0 | 0 | 809 | 890 |
| ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 11,188 | 0 | 2,120 | 2,154 | 8,904 |
| 産業系施設 | 3,787 | 0 | 29 | 29 | 3,787 |
| 学校教育系施設 | 12,245 | 3,224 | 7,954 | 11,223 | 11,345 |
| 子育て支援施設 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| 保健・福祉施設 | 5,182 | 0 | 0 | 565 | 3,256 |
| 医療施設 | 687 | 0 | 141 | 141 | 687 |
| 行政系施設 | 4,383 | 0 | 788 | 788 | 3,867 |
| 公営住宅 | 12,305 | 132 | 289 | 2,438 | 10,343 |
| 公園 | 591 | 0 | 0 | 85 | 473 |
| 供給処理施設 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5,570 | 0 | 410 | 2,037 | 4,572 |
| 合計 | 62,945 | 3,356 | 11,944 | 20,482 | 50,501 |

表　建築系公共施設の年度別投資的経費　　　　　（単位：千円）

| 年度 | 既存更新 | 新規整備 | 用地取得 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23（2011） | 91,246 | 96,772 | 0 | 188,018 |
| 平成24（2012） | 154,568 | 113,345 | 0 | 267,913 |
| 平成25（2013） | 293,473 | 276,099 | 0 | 569,572 |
| 平成26（2014） | 109,498 | 459,545 | 0 | 569,043 |
| 平成27（2015） | 79,774 | 409,450 | 480 | 489,704 |
| 平均 | 145,712 | 271,042 | 96 | 416,850 |

シミュレーション結果

実線は今後10年間（～2026（H38））、20年間（～2036（H48））、30年間（～2046（H58））、40年間（～2056（H68））における削減された施設面積に応じた「不足額」です。点線はそれぞれの期間における施設面積の削減により生じた管理運営費の削減分（＝「充当額」）です。この実線と点線の交点が、「不足額」「充当額」の均衡点であり、その横軸の値がその期間までにおける適切な施設面積と考えることができます。

結果として、2026年（H38）までの保有面積は現在の77％（23％削減）、2036年（H48）までは70％（30％削減）、2046（H58）まで72％（28％削減）、2056（H68）までは80％（20％削減）となりました。上記を踏まえ、計画期間の施設保有面積の削減量の目標を以下のように設定します。

施設保有面積の削減目標（案）

平成68年（40年後）までに施設保有面積の25％を削減

表　施設延床面積の削減

|  | ～2026（H38） | ～2036（H48） | ～2046（H58） | ～2056（H68） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保有面積割合（現在比） | 79％ | 72% | 74% | 81% |
| 削減割合（現在比） | 21％ | 28% | 26% | 19% |

図　施設延床面積の削減と不足額・充当額

表　施設延床面積の削減と不足額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億円）

| 現在面積に対する割合 | 大規模改修・建替費用 |  |  |  | 不足額（A－4.17億円） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
| 100％ | 6.1 | 7.3 | 7.0 | 6.1 | 2.0 | 3.1 | 2.8 | 1.9 |
| 90％ | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 1.3 |
| 80％ | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.7 |
| 70％ | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| 60％ | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.5 |
| 50％ | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | -1.1 |

表　施設延床面積の削減と充当額　　　　　（億円）

| 現在面積に対する割合 | 充当額（維持管理費削減額） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
| 100％ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90％ | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 80％ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 70％ | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 60％ | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 50％ | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |

公共施設等の管理に関する基本的な考え方

公共施設等の管理に関する基本的な方針

公共施設等の管理に際しては、以下の３つを基本的な方針として、各方針における基本的な考え方を示すことにより、公共施設等の適切な管理を図ります。

＜基本的な方針＞ 方針１：人口減少を見据えた整備更新 方針２：住民ニーズへの適切な対応 方針３：民間活力の積極的な導入

各方針における基本的な考え方

- 方針１　人口減少を見据えた整備更新

本町の人口は、引き続き減少が見込まれています。新規施設の整備は最小限に抑制し既存の公共施設を適切な維持管理によって、できる限り長期間使用します。

人口動態などに基づいた全体面積・施設規模のコントロール

公共施設の整備・更新時期を迎えることによって、多額の更新費が見込まれます。また、公共施設を適切に維持管理・運営するためには、様々な費用が必要です。公共施設全体の延床面積を、本町の人口や人口構成の変化、財源などに沿って適切に調整します。

不要と判断された施設は解体・複合化等により延床面積を縮減し、維持更新費の削減を行うとともに、削減された費用はほかの施設の維持更新費に回すことにより、財源の負担を軽くすることを検討します。

既存公共施設の長期使用と予防保全･機能改善

新耐震基準で整備された公共施設や耐震補強工事を行った公共施設は、定期的に修繕工事を実施することで長寿命化を図り、将来にわたり有効活用します。特に、不具合発生の都度修理を行う「事後保全」から、事故が起こる前に計画的に実施する「予防保全」への転換を目指すことで、既存公共施設を良好な状態に保つことが大切です。

また、スロープや手すりなどのバリアフリー対応、太陽光発電設備などの環境対応、省エネ対策などで時代の要求に即した改修工事の実施に努めます。

- 方針２　住民ニーズへの適切な対応

社会経済状況や時間の経過によって変化する住民ニーズを的確にとらえ、公共施設等が最大限に有効利用されることを目指します。

      - 用途転用又は複合化による既存公共施設の有効活用

建物は、長期間の使用を前提に整備されますが、その間に公共施設に期待する住民ニーズが変化する場合があります。この場合、建物を支える耐久性の高い構造躯体を活用しつつ、内装のみを改修する「用途(機能)転用」や一棟の建物に複数の機能を盛り込む「複合化」によって、住民ニーズの変化に適切に対応し、既存公共施設の有効利用に努めます。

公平性に基づく受益者負担の適正化

公共施設の維持管理などに要する経費(コスト)は、本町の税などの一般財源と施設利用者による受益の対価(使用料等)から賄われています。公共施設の使用料などは、公共施設を利用する人としない人との公平性に考慮して施設利用者には公平で適正な負担を求めることが重要です。また、社会経済環境の変化や利用実態に合わせて、使用料などを適切に設定します。

- 方針３　民間活力の積極的な導入

公共施設の維持管理・運営や新規整備や修繕工事においては、民間企業など多様な主体の特徴・利点を活かし、協働による効果的・効率的な施設管理を図ります。

      - 住民、民間企業、社会福祉法人、NPO法人などの民間活力の導入

最近では、指定管理者制度、PFI注、包括的民間委託注など、これまで行政が担っていた役割を民間などが担う仕組みが整えられてきました。また地方自治法の改正により、これまで認められていなかった行政財産も、一定の条件の下で貸付けができるようになりました。

公共施設の維持管理・運営に、こうした民間活力を積極的に取り入れ、新規整備や修繕工事への民間資金の活用を積極的に進めることを検討します。公共施設の機能や役割に応じて、民間企業、社会福祉法人、NPO 法人、自治会、ボランティアなど、多様な主体の利点を活かし、協働で推進します。

公共施設を核としたコミュニティの醸成

公共施設は、まちづくりや防災、地域の拠点など、コミュニティにおいて公共施設が担っている多様な役割に十分留意しながら、公共施設の適正な配置によって地域のコミュニティ醸成に寄与できるよう努めます。

住民参加による合意形成

公共施設全体の延床面積縮減に伴う施設の統合や廃止に当たっては、住民の理解と合意形成が重要です。特に、利用している施設の統廃合は難色を示すことが少なくありません。十分な話し合いと時間をかけての合意形成を進めていきます。

公共施設等の管理に関する実施方針

公共施設等の管理に際しては、実施方針として６項目を設定し取り組みます。

＜実施方針＞ １：点検・診断等の実施方針 ２：維持管理・修繕・更新等の実施方針 ３：安全確保の実施方針 ４：耐震化の実施方針 ５：長寿命化の実施方針 ６：統合や廃止の推進方針

点検・診断等の実施方針

・日常点検と定期点検・臨時点検を効率よく実施し、点検履歴の記録は老朽化対策等に活かします。 ・診断等では、施設の安全性、耐久性、不具合性、適法性を必須項目として実施します。施設の長寿命化を図るために快適性、環境負荷性、社会性等についても評価を実施します。

点検

点検には、日常点検の他に、定期点検や臨時点検などがあり、みずから実施する場合と、専門家に依頼する場合があります。点検項目についてマニュアル等の作成を検討するとともに、委託契約により実施している場合は、点検等が契約どおりに実施されているかどうか、委託先から確実に報告を受け、実態を把握し、不具合箇所の早期把握に努めます。

また、点検履歴は記録、集積・蓄積して老朽化対策等に活かしていきます。

施設の診断

公共施設等の施設診断では、施設の安全性、耐久性、不具合性および適法性等について簡易な診断を実施することを検討します。診断は、経年的な施設の状況を把握するため、定期的に行うことを検討します。診断記録は集積・蓄積して計画的な保全に活用します。

維持管理・修繕・更新等の実施方針

・維持管理および修繕を計画的・効率的に行うことにより、維持管理費・修繕費を平準化し、建物に掛かるトータルコストを縮減します。 ・更新・改修については、長期修繕計画、中期修繕・改修計画を策定し、施設の適法性の管理、インフィル（内装・設備等）の計画的保全、および施設の統廃合推進方針と整合を図ります。

維持管理・修繕の実施方針

施設維持管理における設備機器の保守や清掃、管理、小規模修繕等については、公共団体と管理業者等が役割の分担を決めて速やかな対応ができる体制を構築し、計画的・効率的に行います。

修繕については、点検・診断によって発見された不具合箇所の早期修繕に努めるともに、施設全体の老朽状況を一元的に把握し、不具合が発生したそのつど対応する事後保全ではなく、計画的な修繕を実施していくことにより、修繕費の平準化及びランニングコストの縮減に努めます。

更新・改修の実施方針

建物を長期にわたって有効に活用するためには、建築の基本性能を、利用目的に合致した最適な状態に維持あるいは向上することが必要です。

そのためインフィル（内装・設備等）や、法規の改正による既存不適格の発生状況等適法性について適切な時期に診断し、計画的に改修していくとともに、長期修繕計画、中期修繕・改修計画の策定による長期的な見通しによる事業の平準化を図り効率的な展開を図ります。

表　適法性の主な管理項目

| 適法性管理 | 関連法規適法性 | 建物に関する法令 | 建築基準法、耐震改修促進法、品確法、学校保険法、医療法、児童福祉法、駐車場法、文化財保護法、建築物管理法、労働安全衛生法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防に関する法令 | 消防法 |
|  |  | 条例に関する法令 | 条例 |
|  |  | 環境に関する法令 | 廃棄物処理法、グリーン購入法、省エネルギー法、公害防止法 |
|  |  | 不動産に関する法令 | 不動産登記法、宅地建物取引業法、借地借家法 |
|  | 定期検査の履行 | 建物定期検査 | 消防用設備等点検、昇降機定期検査、水質・水道施設の検査、空気質検査、特殊建築物の定期検査、 |
|  |  | 建築設備定期検査 | 建築設備の定期検査、ガス消費機器の調査、電気工作物の調査、自家用電気工作物の点検 |

更新の際には、安全性、法規適合性、構造性能、ランニングコストの低減等更新の理由を明確にするとともに、更新する場合は、まちづくりとの整合性を保ち公共施設のコンパクト化や効率化の観点から、土地や建物について、単独更新以外の統合や複合化等多角的な視点で検討を行います。

安全確保の実施方針

・危険性が認められた施設等については、評価の内容に沿って安全確保の改修を実施します。 ・施設の危険度等総合的な判断によって、改修せずに供用廃止を検討するなど適切に対処します。

公共施設等の点検・診断等の結果、敷地安全性、建物安全性、火災安全性等の危険性が認められた施設等については、評価の内容に沿って安全確保の改修を実施します。施設によっては、総合的な判断により改修せずに供用廃止を検討するなど、適切に対処します。

表　（参考）施設の安全確保に係る項目

| 評価項目 |  |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大項目 | 中項目 | 小項目 |  |  |
| 安全性 | 敷地 安全性 | 自然災害回避性 | 地震災害 | ・液状化・活断層・有・無 |
|  |  |  | 土砂災害 | ・警戒区域・特別警戒区域・有・無 |
|  |  |  | 浸水災害 | ・水害危険区域・津波高潮浸水区域・有・無 |
|  |  | 敷地安全対応策 | 地盤安定性 | ・地盤沈下・地盤崩壊・湿潤地域の有・無 |
|  |  |  | 緊急自動車接近 | ・道路幅 |
|  |  |  | 地盤調査結果 | ・軟弱地盤・盛土・埋立地・有 ・無 |
|  |  |  | 危険物の種類 | ・消防法危険物（1類・2類・3類）・有・無 |
|  |  |  | 保安距離 | ・危険物から50m以内、200m以内 |
|  | 建物 安全性 | 構造安全性 | 基礎の安全性 | ・基礎の安全要件の満足度 |
|  |  |  | 常時床荷重 | ・許容積載荷重・超過 |
|  |  | 耐震安全性 | 建設年 | ・1981年6月以前 |
|  |  |  | 耐震診断 | ・Is値＞0.6 /0.6＞Is値＞0.3 /0.3＞Is値 |
|  |  |  | 耐震補強 | ・要・不要 |
|  |  |  | 耐震等級 | ・等級 |
|  |  |  | 免震、制震 | ・有・無 |
|  |  | 耐風安全性 | 耐風等級 | ・等級 |
|  |  | 対水安全性 | 浸水対策 | ・浸水に対する安全要件の満足度 |
|  |  | 対落雷安全性 | 避雷針 | ・落雷に対する安全要件の満足度 |
|  | 火災 安全性 | 耐火安全性 | 延焼防止 | ・外壁・屋根の防火性能 |
|  |  | 避難安全性 | 避難路確保 | ・避難路確保 |
|  |  | 消火安全性 | 消火活動・経路確保 | ・非常用侵入口・窓先空地・防火設備・防火用水確保 |
|  | 生活環境 安全性 | 空気質安全性 | 空気質測定 | ・有 ・無 ・飛散性・非飛散性のｱｽﾍﾞｽﾄ排除状況 |
|  |  |  | 空気質安全性の確保 | ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ放散速度 |
|  |  | 水質安全性 | 水質検査 | ・有 ・無 |
|  |  |  | 水質安全性の確保 | ・水質安全性の確保に対する安全要件の満足度 |
|  |  | 傷害・ 損傷防止性 | 転倒・転落防止性 | ・転倒・転落防止に対する安全要件の満足度 |
|  |  |  | 落下物防止性 | ・落下物防止に対する安全要件の満足度 |
|  |  |  | 危険物の危険防止性 | ・危険物の危険防止に対する安全要件の満足度 |
|  |  | 有害物質排除性 | アスベスト排除 | ・飛散性・非飛散性のｱｽﾍﾞｽﾄ排除状況（年代･部位） |
|  |  |  | PCB排除 | ･ﾄﾗﾝｽ・蛍光灯・ｼｰﾘﾝｸﾞからPCB排除状況（年代･部位） |
|  |  |  | フロン・ハロン対策 | ・冷媒・断熱材からﾌﾛﾝ、消火剤からﾊﾛﾝ排除状況 |
|  |  |  | ＣＣＡ対策 | ・木造土台のCCA・有無 |
|  |  | 公害防止性 | 日照・通風障害防止性 | ・日照・通風障害防止要件の満足度 |
|  |  |  | 風害防止性 | ・風害防止要件の満足度 |
|  |  |  | 電波障害性防止性 | ・電波障害性防止要件の満足度 |
|  |  |  | 騒音･振動・悪臭防止性 | ・音･振動・悪臭防止要件の満足度 |
|  |  |  | 障害防止性 | ・排気・排熱・排水障害防止要件の満足度 |
|  |  |  | 外構の維持保全 | ・外構の維持保全要件の満足度 |
| 耐用性 | 耐久性 | 耐用年数 | 経過年数 | ・経過年数の％ |
|  |  |  | 耐用年数（償却） | ・法的耐用年数 |
|  |  | 耐久性 | 構造材耐久性 | ・構造耐用年数（60年）と築年の差 |
|  |  |  | 外壁・屋根耐久性 | ・外壁・屋根耐用年数（40年）と改修年の差 |
|  |  |  | 付属設備耐久性 | ・設備耐用年数（20年）と改修年の差 |
|  | 不具合 現況 | 構造不具合 | 基礎・躯体 | ・沈下、亀裂、欠損の状況 |
|  |  |  | 土台 | ・腐れ、欠損の状況 |
|  |  |  | 柱、梁、壁、床など | ・亀裂、脱落、腐食、欠損、肌別れ、ゆるみの状況 |
|  |  | 外部仕上 不具合 | 屋根 | ・排水良否、雑草有無、屋上防水層ふくれの状況 |
|  |  |  | 外壁 | ・剥落、落下、ひび割れの状況 |
|  |  |  | 窓枠、サッシ、ガラス | ・腐朽、ゆるみ、落下、ﾊﾟﾃ・ｼｰﾘﾝｸﾞの状況 |
|  |  | 内部仕上 不具合 | 天井 | ・たるみ、はずれ、亀裂、肌別れ、剥落、落下・有・無 |
|  |  |  | 内壁 | ・割れ、剥がれ、変色・有・無 |
|  |  |  | 床 | ・割れ、剥がれ、変色・有・無 |
|  |  | 付帯設備 不具合 | 煙突、屋外階段 | ・傾斜、亀裂、腐食、剥落、支持金物の緊結状況 |
|  |  |  | 広告塔、吊り看板、他 | ・浮き上がり、腐食、ゆるみの状況 |
|  |  | 建築設備 不具合 | 電気設備機器本体 | ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況 |
|  |  |  | 給排水衛生設備機器本体 | ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況 |
|  |  |  | 空調換気設備機器本体 | ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況 |
|  |  |  | 搬送設備機器本体 | ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況 |
|  |  |  | その他設備機器本体 | ・き裂、損傷、さび、腐食、磨耗、ゆるみの状況 |

出典：FM評価手法・JFMES13マニュアル（試行版)

耐震化の実施方針

・地域防災計画に基づき、防災拠点や学校など公共施設の耐震診断を計画的に実施し、結果を公表するとともに、耐震性の向上に努めます。

平成23年1月に策定した利尻町耐震改修促進計画では、特定建築物を対象として、地域防災計画に基づき、防災拠点や学校など公共施設の耐震診断を計画的に実施し、結果を公表するとともに、耐震性の向上に努めることとしています。

特に、防災関係機関及び多数の者が使用する施設、並びに学校及び医療機関等、応急対策上重要な施設の管理者は、耐震性の確保に積極的に努め、さらに、特定建築物の要件に満たない建築物であっても、多数の者が利用する可能性が高い建築物については、耐震化を推進するよう努めこととしています。

本計画においては、耐震改修促進計画と同様の方針で耐震化を推進します。

長寿命化の実施方針

・総合的かつ計画的な管理に基づいた予防保全によって、公共施設等の長期使用を図ります。個別に長寿命化計画等が策定されている場合はそれに準拠します。 ・建替周期は大規模改修を経て60年とし、更に使用が可能であれば長寿命化改修を行って更に長期使用します。

総合的かつ計画的な管理

公共施設等については、定期的な点検・診断と点検・診断結果に基づいた予防保全による修繕・改修を実施し、総合的かつ計画的な管理に基づく長期使用を図ります。

公営住宅など個別に長寿命化計画等が策定されている場合は、個別計画に準拠して管理をすすめるとともに、公共施設等全体の管理状況を把握し、効果的・効率的な事業実施を進めライフサイクルコストの縮減を図ります。

公共施設の長寿命化

本計画の将来の見通しでは、公共施設の建替周期は大規模改修工事を経て60年としていますが、適切な維持管理・改修により、その時点における診断結果において使用が可能であれば長寿命改修工事を行って更なる長期使用しライフサイクルコストを削減することを検討します。

統合や廃止の推進方針

・維持管理が困難となった公共施設については、施設の安全性や機能性等総合的に勘案して他の公共施設等との統合や廃止を検討します。 ・住民や利用者等へ情報提供や意見交換を経ながら、住民サービスの水準低下が最小限となるよう方策を検討しながら進めます。

危険性の高い施設や老朽化等による機能性の低下や維持管理費の増大など、維持管理が困難となった公共施設については、他の公共施設等との統合や廃止を検討します。

公共施設等との統合・廃止する際には、施設の安全性や機能性・効率性、築年数、利用状況、費用対効果等総合的に勘案して進めるとともに、住民や利用者等へ情報提供や意見交換を経ながら、住民サービスの水準低下が最小限となるよう方策を検討しながら進めます。

施設類型毎の管理に関する基本的な方針

建築系公共施設の管理に関する基本的な方針

町民文化系施設・社会教育系施設・産業系施設

利尻大志館や利尻町交流促進施設は避難所として指定されているため、適切な修繕・改修をしながら施設の長寿命化による維持管理を図ります。

劣化が進んでいる施設については早期の改修を検討し、対応するとともに、他の施設についても改修等適切に維持管理を行います。

【該当施設】 町民文化系施設：漁民集会所、利尻大志館、利尻町交流促進施設、利尻町役場仙法志支所及公民館 社会教育系施設：利尻町博物館、保津船収納小屋 産業系施設：漁船上架施設ウインチ上屋、漁船上架施設駆動装置上屋、仙法志漁船上架施設駆動装置上屋、利尻町ウニ種苗中間育成施設、利尻町うに中問育成施設、利尻町種苗生産施設

スポーツ・レクリエーション系施設

スポーツ施設については、住民が安全で楽しくスポーツに親しむことができるよう効果的な管理運営に努めるとともに、計画的な施設の改修、修繕を進めていきます。

レクリエーション・観光施設・保養施設については、利用者が施設を快適に利用できるよう、施設の安全点検と適切な維持管理を行うとともに、必要な修繕を行います。

【該当施設】 仙法志パークゴルフ場休憩施設、町民屋内運動場、天望山スキー場管理棟、利尻町総合体育館、ふれあい広場休憩室、ふるさと交流施設、ふれあい保養センター、ホテル利尻

学校教育系施設・子育て支援施設

学校教育系施設については、建物の老朽化や将来の児童・生徒数の推移や地域の実情を踏まえ、機能の充実を図るとともに、計画的な修繕を進め施設の長寿命化を図ります。

その他学校教育施設や子育て支援系施設については適正な維持管理を図るとともに、必要な修繕を行います。

【該当施設】 学校教育系施設：沓形小学校、沓形中学校、沓形中学校部室兼物置、仙法志小学校、仙法志中学校、旧新湊小学校 子育て支援施設：沓形保育所、仙法志保育所

保健・福祉系施設

利用者が施設を快適に利用できるように関連計画と整合を図りながら適切な維持管理に努めるとともに、施設の機能維持に必要な修繕等を行います。

【該当施設】 グループリビング施設友愛、ほのぼの荘車庫、高齢者生活福祉センター、利尻町特別養護老人ホーム、利尻町老人福祉センター

医療施設

老朽化に伴う医療施設（診療所等）の設備更新や医療機械の計画的な更新を図りながら、地域医療の推進に努めます。

【該当施設】 沓形歯科診療所、仙法志歯科診療所

行政系施設

役場や消防庁舎等については、適切な修繕・改修による維持管理を行い、施設の長寿命化による中長期的な活用を図ります。

そのほかの施設については、適切な維持管理を図るとともに、必要な修繕を行い、適切な維持管理に努めます。

【該当施設】 利尻町役場庁舎、仙法志支所車庫、砕石事業所車庫、水道車庫兼物品庫、利尻町砕石事業所事務所、仙法志除雪センター1、利尻町除雪センター2

公営住宅

公営住宅については「利尻町公営住宅等長寿命化計画」の目標管理戸数162戸（平成32年度）を基本として、将来動向に沿った建替え、長寿命化、用途廃止等の適切な維持管理に努めます。

【該当施設】 はまなす団地、新湊団地、神居団地、仙法志団地、泉ケ丘団地、泉団地、日出町単身者住宅、富士見団地、富野団地、緑団地

供給処理施設

仙法志クリーンセンターについては、適切な維持管理に努めるとともに、ごみの減量化とリサイクル運動の推進による業務効率化を図ります。

【該当施設】 仙法志クリーンセンター

その他

利尻町葬斎場については、日常点検や計画的な修繕等による施設の長寿命化を図ります。

職員住宅や教員住宅については、劣化状況や利用状況をみながら改修や用途廃止等の方向性を検討します。

その他、上記の施設類型に該当しない施設等については、個々の状況に応じ適切な管理を行います。

【該当施設】 利尻町葬斎場、職員住宅、教員住宅 等

土木系公共施設（インフラ）の管理に関する基本的な方針

道路・橋梁

道路については、定期的な安全点検を実施し、点検結果を踏まえた適切な補修・改良による維持管理を図ります。

橋梁については、「橋梁長寿命化修繕計画」を基本として、橋梁点検を実施し、橋の健全度を把握します。また、それぞれの橋において最適な修繕計画（低コストかつ長寿命化を図れる計画）を立案し、全対象橋梁において長寿命化修繕計画を策定し計画に基づいて順次、修繕を実施します。

上水道・下水道

上水道は、管路の計画的な布設替を実施するとともに、機械設備の更新を計画し、安心安全で安定した水道水の供給に努めます。

下水道においては、「利尻町特定環境保全公共下水道長寿命化計画」に基づき、下水道管及び下水道施設の点検・診断などを継続的に行い、予防保全的な維持管理を行っていきます。

【該当施設】 沓形水道管理室、仙法志簡易水道管理室、利尻町簡易水道沓形地区管理室、利尻町簡易水道沓形地区送水ポンプ室、利尻町下水道終末処理場、利尻島し尿前処理施設

公園

公園については、定期点検を実施し点検結果を踏まえた修繕等の対応により、利用者が安全に利用できる環境を整備します。

【該当施設】 運動公園、沓形港緑地公園公衆便所９７、沓形岬公園休憩所、見返台公園東屋、森林公園

河川

河川については、適正な整備と維持管理により災害防止を図ります。

総合的かつ計画的な管理を実現するための推進方策

総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

・公共施設等マネジメント推進のための全庁の横断的な機能を持つ組織を構築します。 ・総合的かつ計画的な管理を実現する体制の構築に対する6つの方針を検討します。

公共施設等マネジメント組織体制の構築

人口減少・少子高齢化が進展する将来を見据えると、公共施設等は維持管理・更新等を的確に進めていくことが重要です。

そこで、各課に対し横断的な機能を持ち、公共施設等に対して一元管理を行い、全体の調整機能を発揮しつつ、進行管理を行うとともに方針の改定や目標の見直しを行う機能を持つ組織の構築を検討します。

住民等の利用者の理解と協働の推進体制の構築

公共施設を用いたサービス提供に至るまでの過程において、住民と行政の相互理解や共通認識の形成など、協働を促進する環境整備が不可欠です。

清掃や植栽管理等の業務について協定等に基づき住民団体による維持管理の検討や、維持管理の成果や利活用状況など様々な情報を、住民へ提供することによって住民に開かれた公共施設を目指します。

担い手確保に向けたアウトソーシング体制の構築

多数の施設の健全性を正しく評価し、迅速且つ的確に必要な措置を講ずるためには、適切な技術力を有する民間企業の担い手にアウトソーシングすることを検討し、そのための体制の構築を進めます。

指定管理者制度、PPPおよびPFIの活用体制の構築

指定管理者制度、PPPおよびPFIの活用により、効率的で質の高い公共サービスの提供や、民間資金やノウハウを活用したサービスの質の充実・コスト削減が期待できることから、これらの活用体制の構築を進めます。対象施設は、新たな公共施設等の建設だけでなく、縮減対象の公共施設等の用途変更に採用することも検討します。

表　行政と民間とのパートナーシップ

| 指定管理者 制度 | 地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる（行政処分であり委託ではない）制度。 |
| --- | --- |
| PPP | Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。 |
| PFI | Public Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法。 |

財政状況に合わせた適切な運営の実施

公共施設等の維持管理費については、全体の予算編成を踏まえながらその着実な確保に努めるとともに、公共施設等マネジメントによる事業の優先度の判断に応じた予算配分の仕組みについて今後検討します。

職員研修の実施

全庁的な公共施設等マネジメントを推進していくには、職員一人一人が公共施設等マネジメント導入の意義を理解し、意識を持って取り組み住民サービスの向上のために創意工夫を実践していくことが重要です。

そのためには、全職員を対象とした研修等を通じて職員の啓発に努め、公共施設等マネジメントのあり方、経営的視点に立った総量の適正化、保全的な維持管理及びコスト感覚に対する意識の向上に努めていきます。

フォローアップの実施方針

・本計画に基づき、具体的な個別計画を策定し公共施設等の整備を実施するとともに、定期的に公共施設等の管理状況を評価します。 ・総合管理計画の進捗状況等については、議会や住民と情報を共有します。

計画の進行管理

本計画に基づき、必要に応じて具体的な個別計画を策定します。個別計画に基づき、公共施設等の建設や大規模改修、長寿命化改修、統廃合、更新を実施します。また、維持管理する公共施設等に対しては、定期的に劣化度・利用度・コスト等の評価を実施し、評価結果に応じて個別計画を見直します。

また、本計画についても社会情勢の変化等に応じて適宜見直します。

議会や住民との情報共有

持続可能で健全な施設の維持管理は、住民と行政が、施設に関する情報と問題意識を共有することが重要です。

そこで本計画の進捗状況、評価結果ならびに評価に基づく変更等は、議会に報告し、またホームページ等で住民に報告を行います。また必要に応じて、住民アンケートや説明会の開催も検討します。

また、施設に関する情報や評価結果を開示して公共施設利用者､住民、行政が問題意識を共有し、将来のあるべき姿について幅広い議論が促進されるよう努めます。

- 資料

- 建築系公共施設一覧（102施設214棟）

| 大分類 | 中分類 | 施設名 | 建物名 | 所在地 | 配置 形態 | 建築年度 （年度） | 延床面積（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 町民文化系 | 集会施設 | 漁民集会所 | 漁民集会所 | 沓形字富士見町２３－６ | 単独 | 1969 | 213.00 |
| 施設 |  | 利尻大志館 | 利尻大志館 | 沓形字緑町２１－１ | 単独 | 1994 | 151.00 |
|  |  | 利尻町交流促進施設 | 利尻町交流促進施設 | 沓形字富士見町２番地２ | 単独 | 2001 | 3,481.00 |
|  |  | 利尻町役場仙法志支所及公民館 | 公民館 | 仙法志字本町５８－１ | 単独 | 1988 | 1,103.00 |
| 社会教育系 | 博物館等 | 保津船収納小屋 | 保津船収納小屋 | 仙法志字本町１３６番地 | 単独 | 1996 | 81.00 |
| 施設 |  | 利尻町博物館 | 博物館 | 仙法志字本町１３６ | 単独 | 1979 | 809.00 |
| ｽﾎﾟｰﾂ･ | ｽﾎﾟｰﾂ施設 | 仙法志パークゴルフ場休憩施設 | 休憩施設 | 仙法志字政泊１２０－１ | 単独 | 1998 | 34.00 |
| ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系 |  | 町民屋内運動場 | 体育館 | 仙法志字本町８２ | 単独 | 1974 | 415.00 |
| 施設 |  | 天望山スキー場管理棟 | スキー場管理棟 | 沓形字種富町２９４番地の２ | 単独 | 1997 | 198.00 |
|  |  | 利尻町総合体育館 | 体育館 | 沓形字神居２０５ | 単独 | 1995 | 3,868.00 |
|  | ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 | ふれあい広場休憩室 | 休憩所、ロッヂ | 仙法志字本町７７－１３ | 単独 | 1984 | 34.00 |
|  | 保養施設 | ふるさと交流施設 | 体験交流施設 | 仙法志字本町 | 単独 | 1969 | 25.00 |
|  |  | ふれあい保養センター | 浴場施設 | 沓形字富士見町９４－２ | 併設 | 1996 | 468.00 |
|  |  |  | 休憩室等 |  |  | 2004 | 469.00 |
|  |  | ホテル利尻 | 保養所、宿泊所 | 沓形字富士見町９０－１ | 併設 | 1973 | 1,469.00 |
|  |  |  | 宿直室（棟） |  |  | 1973 | 36.00 |
|  |  |  | 用務員室（棟） |  |  | 1973 | 29.00 |
|  |  |  | 機械室（棟） |  |  | 1973 | 39.00 |
|  |  |  | 倉庫 |  |  | 1973 | 28.00 |
|  |  |  | 便所（棟） |  |  | 1973 | 79.00 |
|  |  |  | ホテル利尻新館 |  |  | 1991 | 2,265.00 |
|  |  |  | 給食室（棟） |  |  | 1991 | 81.00 |
|  |  |  | 油保管庫 |  |  | 1991 | 68.00 |
|  |  |  | 汐さい館 |  |  | 2003 | 1,583.00 |
| 産業系施設 | 産業系施設 | 漁船上架施設ウインチ上屋 | 上屋 | 沓形字日出町２７－１ | 単独 | 1994 | 12.00 |
|  |  | 漁船上架施設駆動装置上屋 | 上屋 | 沓形字日出町２４地先 | 単独 | 1994 | 29.00 |
|  |  | 仙法志漁船上架施設駆動装置上屋 | 上屋 | 仙法志字政泊仙法志漁港内 | 単独 | 1969 | 29.00 |
|  |  | 利尻町ウニ種苗中間育成施設 | 種苗中間育成施設 | 沓形字種富町１０２ | 併設 | 1993 | 989.00 |
|  |  |  | 種苗中間育成施設 |  |  | 1993 | 282.00 |
|  |  | 利尻町うに中問育成施設 | 産業センター | 沓形字種富町１０９ | 単独 | 1993 | 490.00 |
|  |  | 利尻町種苗生産施設 | 昆布種苗生産施設 | 沓形字種富町１０３ | 併設 | 1995 | 235.00 |
|  |  |  | ウニ採苗生産施設 |  |  | 1993 | 1,721.00 |
| 学校教育系 | 学校 | 旧新湊小学校 | 校舎・幼稚園舎1 | 沓形字新湊１７９ | 併設 | 1964 | 582.00 |
| 施設 |  |  | 校舎・幼稚園舎2 |  |  | 1958 | 182.00 |
|  |  |  | 校舎・幼稚園舎3 |  |  | 1965 | 15.00 |
|  |  |  | 校舎・幼稚園舎4 |  |  | 1964 | 112.00 |
|  |  |  | 体育館1 |  |  | 1965 | 231.00 |
|  |  |  | 体育館2 |  |  | 1979 | 562.00 |
|  |  |  | 渡廊下 |  |  | 1979 | 24.00 |
|  |  | 沓形小学校 | 校舎1 | 沓形字日出町６３－１ | 併設 | 1956 | 475.00 |
|  |  |  | 校舎2 |  |  | 1969 | 1,954.00 |
|  |  |  | 体育館 |  |  | 1998 | 900.00 |
|  |  | 沓形中学校 | 校舎・幼稚園舎1 | 沓形字日出町５４ | 併設 | 1961 | 442.00 |
|  |  |  | 校舎・幼稚園舎2 |  |  | 1965 | 385.00 |
|  |  |  | 校舎・幼稚園舎3 |  |  | 1971 | 1,447.00 |
|  |  |  | 屋内運動場 |  |  | 1978 | 735.00 |
|  |  | 沓形中学校部室兼物置 | 部室兼物置 | 沓形字富野２番地２ | 単独 | 1969 | 19.00 |
|  |  | 仙法志小学校 | 校舎・幼稚園舎1 | 仙法志字本町９２ | 併設 | 1959 | 169.00 |
|  |  |  | 校舎・幼稚園舎2 |  |  | 1959 | 443.00 |
|  |  |  | 校舎・幼稚園舎3 |  |  | 1973 | 842.00 |
|  |  |  | 体育館 |  |  | 1973 | 468.00 |
|  |  | 仙法志中学校 | 校舎・幼稚園舎1 | 仙法志字本町１３４ | 併設 | 1977 | 1,295.00 |
|  |  |  | 校舎・幼稚園舎2 |  |  | 1965 | 115.00 |
|  |  |  | 住宅 |  |  | 1965 | 73.00 |
|  |  |  | 体育館 |  |  | 1978 | 653.00 |
|  |  |  | 校舎 |  |  | 1992 | 122.00 |
| 子育て支援 | 幼稚園・保育園・ | 沓形保育所 | 保育所 | 沓形字日出町６３－１ | 単独 | 1989 | 606.00 |
| 施設 | こども園 | 仙法志保育所 | 仙法志保育所 | 仙法志字政泊９０－１ | 併設 | 1994 | 285.00 |
|  |  |  | 物置 |  |  | 1994 | 19.00 |
| 保健・福祉 | 高齢福祉施設 | グループリビング施設友愛 | グループリビング友愛 | 仙法志字政泊７０番地１ | 単独 | 2002 | 531.00 |
| 施設 |  | ほのぼの荘車庫 | 車庫 | 仙法志字政泊７１－１ | 単独 | 1994 | 231.00 |
|  |  | 高齢者生活福祉センター | 高齢者福祉施設 | 沓形字緑町７番地２ | 併設 | 1997 | 1,395.00 |
|  |  | 利尻町特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム | 仙法志字政泊９１－１ | 併設 | 1993 | 1,804.00 |
|  |  |  | 職員住宅1 | 仙法志字政泊９２ |  | 1994 | 328.00 |
|  |  |  | 職員住宅2 | 仙法志字政泊９２－２ |  | 1995 | 328.00 |
|  |  | 利尻町老人福祉センター | 老人福祉施設 | 沓形字緑町２１－１ | 単独 | 1983 | 565.00 |
| 医療施設 | 医療施設 | 沓形歯科診療所 | 診療所 | 沓形字日出町１９－１ | 併設 | 1988 | 185.00 |
|  |  |  | 住宅 |  |  | 1988 | 92.00 |
|  |  |  | 職員住宅 | 沓形字日出町１９－３ |  | 1969 | 141.00 |
|  |  |  | 車庫 |  |  | 1988 | 29.00 |
|  |  | 仙法志歯科診療所 | 診療所 | 仙法志字本町６７番地３ | 単独 | 1990 | 240.00 |
| 行政系施設 | 庁舎等 | 仙法志支所車庫 | 倉庫 | 仙法志字本町６４－２ | 単独 | 1988 | 96.00 |
|  |  | 利尻町役場庁舎 | 仙法志ＩＰ－ＢＯＸ | 沓形字緑町１４－１外町内一円 | 併設 | 2010 | 28.00 |
|  |  |  | 役場庁舎 | 沓形字緑町１４番地１ |  | 1987 | 2,593.00 |
|  |  |  | 車庫 |  |  | 1987 | 225.00 |
|  | その他行政系 | 砕石事業所車庫 | 砕石事業所車庫 | 沓形字種富町２９１－１ | 単独 | 1997 | 488.00 |
|  | 施設 | 水道車庫兼物品庫 | 水道車庫兼物品庫 | 沓形字神居１８５ | 単独 | 1969 | 127.00 |
|  |  | 利尻町砕石事業所事務所 | 一般事務所 | 沓形字種富町２９２－１ | 単独 | 1988 | 165.00 |
|  |  | 仙法志除雪センター1 | 仙法志除雪センター車庫1 | 仙法志字本町８２ | 併設 | 1969 | 120.00 |
|  |  |  | 仙法志除雪センター車庫2 |  |  | 1969 | 21.00 |
|  |  | 利尻町除雪センター2 | 利尻町除雪センター車庫 | 沓形字日出町６３－１ | 単独 | 1969 | 520.00 |
| 公営住宅 | 公営住宅 | はまなす団地 | 公営住宅Ｓ６３ | 沓形字泉町、仙法志字本町 | 併設 | 1988 | 269.00 |
|  |  |  | 仙法志はまなす団地 |  |  | 1988 | 269.00 |
|  |  |  | 仙法志はまなす団地倉庫 |  |  | 1988 | 19.00 |
|  |  |  | 倉庫 |  |  | 1988 | 19.00 |
|  |  |  | 公営住宅 | 仙法志字本町７７－２ |  | 1992 | 280.00 |
|  |  | 新湊団地 | 公営住宅 | 沓形字新湊２２０ | 併設 | 1995 | 153.00 |
|  |  |  | 特定公共賃貸住宅（新湊団地）Ｈ８ | 沓形字新湊２２０番地 |  | 1996 | 170.00 |
|  |  |  | 特定公共賃貸住宅（新湊団地）Ｈ８車庫 |  |  | 1996 | 29.00 |
|  |  | 神居団地 | 公営住宅 | 沓形字神居１５９－１ | 併設 | 1995 | 350.00 |
|  |  |  | 公営住宅２００２ | 沓形字神居１５９番地１ |  | 2002 | 345.00 |
|  |  |  | 住宅 | 沓形字富野７－９ |  | 1996 | 352.00 |
|  |  |  | 公営住宅 | 沓形字富野７番地９ |  | 1996 | 355.00 |
|  |  | 仙法志団地 | 仙法志公営住宅９９ | 仙法志字本町１１０番地４ | 併設 | 1999 | 299.00 |
|  |  |  | 公営住宅 | 仙法志字本町１１４ |  | 1995 | 527.00 |
|  |  |  | 住宅 | 仙法志字本町１１５ |  | 1996 | 296.00 |
|  |  |  | 住宅 | 仙法志字本町７３－１ |  | 1995 | 269.00 |
|  |  |  | 物置 |  |  | 1995 | 19.00 |
|  |  |  | 仙法志団地 | 仙法志字本町９５番地 |  | 2002 | 345.00 |
|  |  | 泉ケ丘団地 | 公営住宅（泉ケ丘団地）Ｓ５８ | 沓形字泉町６８－１ | 併設 | 1983 | 269.00 |
|  |  |  | 泉ケ丘団地公営住宅Ｓ５９ |  |  | 1984 | 269.00 |
|  |  |  | 公営住宅泉ケ丘団地Ｓ６０ |  |  | 1985 | 269.00 |
|  |  | 泉団地 | 低家賃住宅Ｓ４１ | 沓形字泉町 | 併設 | 1966 | 132.00 |
|  |  |  | 利尻町公営住宅Ｓ５６ | 沓形字泉町１１０ |  | 1981 | 275.00 |
|  |  |  | 利尻町公営住宅Ｈ１の２ | 沓形字泉町１４２ |  | 1989 | 269.00 |
|  |  |  | 住宅 | 沓形字泉町８７ |  | 1987 | 269.00 |
|  |  |  | 物置1 |  |  | 1987 | 9.50 |
|  |  |  | 物置2 |  |  | 1987 | 9.50 |
|  |  |  | 公営住宅Ｓ５３-1 | 沓形字泉町８８－１ |  | 1978 | 255.00 |
|  |  |  | 公営住宅Ｓ５３-2 |  |  | 1978 | 255.00 |
|  |  |  | 住宅 |  |  | 1986 | 269.00 |
|  |  |  | 物置 |  |  | 1986 | 19.00 |
|  |  | 日出町単身者住宅 | 日出町単身者住宅 | 沓形字日出町６３－３ | 単独 | 1995 | 328.00 |
|  |  | 富士見団地 | 住宅 | 仙法志字本町１１０ | 併設 | 1987 | 269.00 |
|  |  |  | 物置1 |  |  | 1987 | 9.50 |
|  |  |  | 物置2 |  |  | 1987 | 9.50 |
|  |  |  | 公営住宅Ｈ１ | 仙法志字本町１１０－１４ |  | 1989 | 269.00 |
|  |  |  | 住宅1 | 仙法志字本町１１０－１６ |  | 1982 | 134.50 |
|  |  |  | 住宅2 |  |  | 1982 | 134.50 |
|  |  | 富野団地 | 住宅 | 沓形字富野２ | 併設 | 1970 | 157.00 |
|  |  |  | 公営住宅 | 沓形字富野２－１ |  | 1994 | 474.00 |
|  |  |  | 公営住宅 | 沓形字富野２－９ |  | 1992 | 280.00 |
|  |  |  | 公営住宅 |  |  | 1993 | 298.00 |
|  |  |  | 公営住宅 |  |  | 1993 | 298.00 |
|  |  |  | 公営住宅９１－１ | 沓形字富野２番１ |  | 1991 | 280.00 |
|  |  |  | 公営住宅９１－２ |  |  | 1991 | 280.00 |
|  |  |  | 公営住宅物置1 |  |  | 1991 | 2.25 |
|  |  |  | 公営住宅物置2 |  |  | 1991 | 2.25 |
|  |  |  | 公営住宅物置3 |  |  | 1991 | 2.25 |
|  |  |  | 公営住宅物置4 |  |  | 1991 | 2.25 |
|  |  |  | 富野団地 | 沓形字富野２番地１ |  | 2005 | 336.00 |
|  |  |  | 住宅（９０－１） |  |  | 1990 | 269.00 |
|  |  |  | 住宅（９０－２） |  |  | 1990 | 269.00 |
|  |  |  | 物置1 |  |  | 1990 | 9.50 |
|  |  |  | 物置2 |  |  | 1990 | 9.50 |
|  |  |  | 物置3 |  |  | 1990 | 9.50 |
|  |  |  | 物置4 |  |  | 1990 | 9.50 |
|  |  | 緑団地 | 公営住宅 | 沓形字緑町３２ | 併設 | 1995 | 296.00 |
|  |  |  | 住宅 | 沓形字緑町３４－２ |  | 1996 | 296.00 |
|  |  |  | 公営住宅 | 沓形字緑町３４番地２ |  | 1997 | 296.00 |
|  |  |  | 住宅 | 沓形字緑町４５番地 |  | 1998 | 341.00 |
| 公園 | 公園 | 運動公園 | 公衆便所1 | 沓形字神居２１４ | 併設 | 1986 | 7.00 |
|  |  |  | 用具室 |  |  | 1986 | 19.00 |
|  |  |  | 便所（棟） |  |  | 1986 | 33.00 |
|  |  |  | 公衆便所2 |  |  | 1986 | 26.00 |
|  |  |  | 休憩所 |  |  | 1992 | 106.00 |
|  |  | 沓形港緑地公園公衆便所９７ | 沓形港緑地公園公衆便所９７ | 沓形字富士見町１３６ | 単独 | 1997 | 50.00 |
|  |  | 沓形岬公園休憩所 | 沓形岬公園休憩所 | 沓形字富士見町１１０ | 単独 | 1998 | 20.00 |
|  |  | 見返台公園東屋 | 東屋 | 沓形地内利尻山五合目 | 単独 | 1994 | 118.00 |
|  |  | 森林公園 | 東屋 | 沓形字富野７番１ | 併設 | 1993 | 16.00 |
|  |  |  | 便所1 |  |  | 1993 | 18.00 |
|  |  |  | 便所2 |  |  | 1993 | 18.00 |
|  |  |  | 管理棟 |  |  | 1993 | 19.00 |
|  |  |  | 炊事棟 |  |  | 1993 | 34.00 |
|  |  |  | 給水ポンプ室 |  |  | 1993 | 9.00 |
|  |  |  | バンガロー1 |  |  | 1993 | 10.00 |
|  |  |  | バンガロー2 |  |  | 1993 | 10.00 |
|  |  |  | バンガロー3 |  |  | 1993 | 10.00 |
|  |  |  | バンガロー4 |  |  | 1993 | 10.00 |
|  |  |  | バンガロー5 |  |  | 1993 | 10.00 |
|  |  |  | バンガロー９９-1 |  |  | 1999 | 10.00 |
|  |  |  | バンガロー９９-2 |  |  | 1999 | 10.00 |
|  |  |  | バンガロー９９-3 |  |  | 1999 | 10.00 |
|  |  |  | トイレＡ棟 |  |  | 1999 | 18.00 |
| 供給処理施設 | 供給処理施設 | 仙法志クリーンセンター | 仙法志クリーンセンター | 仙法志字本町７４番地７ | 単独 | 2003 | 259.00 |
| その他 | その他 | １０（公共特分）利尻町職員住宅 | １０（公共特分）利尻町職員住宅 | 沓形字日出町６３番地１ | 単独 | 1998 | 175.00 |
|  |  | さわやかトイレ９８ | さわやかトイレ９８ | 仙法志字政泊漁港内 | 単独 | 1997 | 21.00 |
|  |  | 栄浜漁港トイレ | 便所 | 沓形字栄浜４４－１ | 単独 | 1995 | 6.00 |
|  |  | 救急ヘリポート格納庫 | 救急ヘリポート格納庫 | 沓形字蘭泊１７４ | 単独 | 1999 | 29.00 |
|  |  | 教育委員会車庫 | 教育委員会車庫 | 沓形字富士見町２番地 | 単独 | 2001 | 34.00 |
|  |  | 教育長公宅 | 教育長公宅 | 沓形字緑町１５番地１ | 単独 | 1991 | 94.00 |
|  |  | 教員住宅（新小２） | 教員住宅（新小２） | 沓形字新湊 | 単独 | 1983 | 55.00 |
|  |  | 教職員住宅（Ｈ１９） | 教職員住宅２ | 沓形字日出町５４番地 | 併設 | 2007 | 69.00 |
|  |  |  | 教職員住宅３ | 沓形字日出町５６番地６ |  | 2007 | 69.00 |
|  |  | 教職員住宅１（Ｈ１９） | 教職員住宅１（Ｈ１９） | 仙法志字本町１１０－１ | 単独 | 2007 | 69.00 |
|  |  | 沓形本町公衆便所９７ | 沓形本町公衆便所９７ | 沓形字本町５２－２ | 単独 | 1997 | 21.00 |
|  |  | 沓小・中教員住宅 | 沓小・中教員住宅 | 沓形字泉町 | 単独 | 1985 | 291.00 |
|  |  | 沓小教員住宅（緑教１） | 住宅 | 沓形字緑町２１－１ | 単独 | 1984 | 68.00 |
|  |  | 沓小沓中教職員住宅９７ | 住宅 | 沓形字富野２番地１ | 単独 | 1997 | 388.00 |
|  |  | 沓中教員住宅（日出３） | 沓中教員住宅（日出３） | 沓形字日出町２３ | 単独 | 1986 | 291.00 |
|  |  | 沓中教職員住宅 | 住宅（日出１） | 沓形字日出町 | 併設 | 1969 | 68.00 |
|  |  |  | 住宅（沓小校長住宅） |  |  | 1987 | 76.00 |
|  |  | 職員住宅 | 職員住宅 | 仙法志字本町６番地 | 単独 | 1969 | 102.00 |
|  |  | 新小教員住宅（新小１） | 新小教員住宅（新小１） | 沓形字新湊 | 単独 | 1970 | 68.00 |
|  |  | 新小教員住宅（新小３） | 新小教員住宅（新小３） | 沓形字新湊１７９番地 | 単独 | 1996 | 76.00 |
|  |  | 新湊漁港トイレ | 新湊漁港トイレ | 沓形字新湊３８－１３地先 | 単独 | 1995 | 9.00 |
|  |  | 新湊小学校教員住宅９９ | 新湊小学校教員住宅９９ | 沓形字新湊 | 単独 | 1999 | 75.00 |
|  |  | 仙小教員住宅 | 仙小教員住宅（仙本１３） | 仙法志字本町 | 併設 | 1981 | 68.00 |
|  |  |  | 仙中教員住宅（仙本１２） |  |  | 1982 | 68.00 |
|  |  | 仙小教職員住宅 | 住宅 | 仙法志本町 | 併設 | 1969 | 66.00 |
|  |  |  | 住宅（仙職２） |  |  | 1969 | 62.00 |
|  |  | 仙小校長住宅 | 住宅 | 仙法志字本町９２番地 | 単独 | 1987 | 76.00 |
|  |  | 仙中教員住宅（仙本１４） | 仙中教員住宅（仙本１４） | 沓形字日出町６３番地３ | 単独 | 1991 | 68.00 |
|  |  | 仙中教員住宅（仙本５） | 仙中教員住宅（仙本５） | 仙法志字本町１ | 単独 | 1983 | 66.00 |
|  |  | 仙中教員住宅（仙本６） | 住宅 | 仙法志字本町 | 単独 | 1983 | 74.00 |
|  |  | 仙中教職員住宅 | 住宅（仙本１５） | 仙法志字本町 | 単独 | 1978 | 64.00 |
|  |  | 仙中校長住宅 | 仙中校長住宅 | 仙法志字本町１１０－２６ | 単独 | 1992 | 74.00 |
|  |  | 仙法志教員住宅（仙教１） | 住宅 | 仙法志字本町７７番地２ | 単独 | 1996 | 388.00 |
|  |  | 仙法志職員住宅 | 仙法志職員住宅 | 仙法志字本町８２ | 単独 | 1993 | 291.00 |
|  |  | 泉町職員住宅 | 泉町職員住宅 | 沓形字泉町６８－７ | 単独 | 1992 | 291.00 |
|  |  | 日出町職員住宅 | 日出町職員住宅Ａ棟 | 沓形字日出町１９番地 | 併設 | 1982 | 291.00 |
|  |  |  | 日出町職員住宅Ｂ棟 |  |  | 1982 | 291.00 |
|  |  | 利尻町さわやかトイレ | 便所 | 沓形字富士見町１４４ | 単独 | 1992 | 18.00 |
|  |  | 利尻町し尿収集車車庫 | し尿収集車車庫 | 沓形字種富町２８８－１ | 単独 | 2014 | 48.00 |
|  |  | 利尻町スクールバス車庫 | 利尻町スクールバス車庫 | 沓形字日出町６３－１ | 単独 | 1969 | 44.00 |
|  |  | 利尻町ふれあい休憩施設（沓形港ターミナル） | 利尻町ふれあい休憩施設（沓形港ターミナル） | 沓形字富士見町１２６番地 | 単独 | 1996 | 680.00 |
|  |  | 利尻町仙法志公衆便所 | 利尻町仙法志公衆便所 | 仙法志字本町１２－１ | 単独 | 1990 | 23.00 |
|  |  | 利尻町葬斎場 | 火葬場 | 沓形字蘭泊１９７番地 | 単独 | 1996 | 365.00 |
| 上水道施設 | 上水道施設 | 沓形水道管理室 | 揚水場 | 沓形字神居２１７－５ | 単独 | 1972 | 39.00 |
|  |  | 仙法志簡易水道管理室 | 揚水場 | 仙法志字神磯２０５－５ | 単独 | 1992 | 32.00 |
|  |  | 利尻町簡易水道沓形地区管理室 | 利尻町簡易水道沓形地区管理室 | 仙法志字神磯３０－１ | 単独 | 2011 | 62.00 |
|  |  | 利尻町簡易水道沓形地区送水ポンプ室 | 簡易水道沓形地区送水ポンプ室 | 仙法志字久連９５ | 単独 | 2012 | 91.00 |
| 下水道施設 | 下水道施設 | 利尻町下水道終末処理場 | 下水道終末処理場 | 沓形字種富町１１０番地１ | 単独 | 1999 | 2,256.00 |
|  |  | 利尻島し尿前処理施設 | 利尻島し尿前処理施設 | 利尻郡沓形字種富町１０３番地２ | 単独 | 2011 | 382.00 |

注 PFI：プライベート・ファイナンス・イニシアチブ。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法

注包括的民間委託：民間事業者が施設を適切に運転し、一定の要求水準（性能要件）を満足する条件で、下水処理場の運転・維持管理について民間事業者（受託者）の裁量に任せる』という性能発注の考え方に基づく委託方式